## Sheet1
CheckPoint28 03:52 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 105674.5703 | 100 | -84.1729 | Points | 50
116.529 | 99175.4062 | 116.529 | -77.4017 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 61593.0039 | 135.7901 | -71.4501 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 63153.5664 | 158.2349 | 267.4178 | Enable | 1
184.3896 | 64116.9688 | 184.3896 | -76.1011 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 53576.4961 | 214.8675 | -72.4059 | Logarithmic | 1
250.383 | 47980.0234 | 250.383 | -68.0405 | Power Mode | High Power
291.7689 | 41930.0312 | 291.7689 | -69.5529 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 35817.5312 | 339.9954 | -66.2846 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 33014.6133 | 396.1934 | -64.3832 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 29264.2812 | 461.6803 | -60.7774 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 26629.0918 | 537.9916 | -59.3498 | Hanning Window | 1
626.9163 | 24844.2266 | 626.9163 | -56.5613 | DFT Number | 16384
730.5396 | 22650.9199 | 730.5396 | -54.7425 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 20818.1055 | 851.2906 | -52.0027 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 19264.498 | 992.0007 | -50.3306 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 17832.9805 | 1155.9689 | -48.9198
1347.0393 | 16749.8633 | 1347.0393 | -47.814
1569.6918 | 15640.2158 | 1569.6918 | -46.62
1829.1466 | 14637.8906 | 1829.1466 | -45.8571
2131.4868 | 13678.499 | 2131.4868 | -45.2305
2483.801 | 12753.248 | 2483.801 | -44.8059
2894.3491 | 11894.7109 | 2894.3491 | -44.6118
3372.7571 | 11053.4355 | 3372.7571 | -44.3704
3930.241 | 10253.4531 | 3930.241 | -44.1989
4579.8716 | 9493.5967 | 4579.8716 | -43.9759
5336.8804 | 8790.3486 | 5336.8804 | -43.7101
6219.0146 | 8125.5015 | 6219.0146 | -43.3059
7246.9575 | 7504.8799 | 7246.9575 | -42.8481
8444.8096 | 6941.0859 | 8444.8096 | -42.2489
9840.6543 | 6418.0542 | 9840.6543 | -41.4411
11467.2188 | 5944.4883 | 11467.2188 | -40.5575
13362.6396 | 5515.1089 | 13362.6396 | -39.5028
15571.3545 | 5125.5371 | 15571.3545 | -38.3343
18145.1484 | 4777.4331 | 18145.1484 | -37.0467
21144.3652 | 4460.1509 | 21144.3652 | -35.6022
24639.3242 | 4177.5996 | 24639.3242 | -34.0316
28711.9648 | 3924.8909 | 28711.9648 | -32.3983
33457.7734 | 3702.3909 | 33457.7734 | -30.6181
38988.0195 | 3507.562 | 38988.0195 | -28.7822
45432.3633 | 3335.2356 | 45432.3633 | -26.8117
52941.8906 | 3183.8218 | 52941.8906 | -24.8536
61692.6719 | 3037.5977 | 61692.6719 | -23.6501
71889.875 | 2945.6863 | 71889.875 | 339.0864
83772.5703 | 2849.637 | 83772.5703 | -18.8889
97619.3672 | 2766.9614 | 97619.3672 | -16.9682
113754.8984 | 2698.834 | 113754.8984 | -15.0813
132557.4844 | 2668.0146 | 132557.4844 | -14.0178
154467.9531 | 2587.4802 | 154467.9531 | -11.5245
180000 | 2547.2883 | 180000 | -9.8585