## Sheet1
CheckPoint31 03:54 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 112771.1875 | 100 | -88.7945 | Points | 50
116.529 | 85458.3359 | 116.529 | -74.8972 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 62164.8984 | 135.7901 | 269.0052 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 87117.4609 | 158.2349 | -89.2903 | Enable | 1
184.3896 | 60490.5742 | 184.3896 | -77.0247 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 53233.582 | 214.8675 | -77.9906 | Logarithmic | 1
250.383 | 46910.1602 | 250.383 | -80.2071 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40082.6992 | 291.7689 | -74.5452 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34071.2539 | 339.9954 | -72.2546 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31056.459 | 396.1934 | -70.8006 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27537.0723 | 461.6803 | -69.8899 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24296.0195 | 537.9916 | -66.2572 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21871.7832 | 626.9163 | -63.7884 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19523.2734 | 730.5396 | -61.9744 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17775.377 | 851.2906 | -60.0713 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16100.6621 | 992.0007 | -57.97 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14592.2783 | 1155.9689 | -56.0362
1347.0393 | 13349.5732 | 1347.0393 | -54.1493
1569.6918 | 12329.0146 | 1569.6918 | -52.5776
1829.1466 | 11315.1475 | 1829.1466 | -50.8579
2131.4868 | 10408.7129 | 2131.4868 | -49.3413
2483.801 | 9616.5 | 2483.801 | -47.8745
2894.3491 | 8881.9199 | 2894.3491 | -46.3792
3372.7571 | 8240.3721 | 3372.7571 | -44.9405
3930.241 | 7651.7075 | 3930.241 | -43.5031
4579.8716 | 7126.7925 | 4579.8716 | -42.0738
5336.8804 | 6649.3701 | 5336.8804 | -40.6502
6219.0146 | 6215.8506 | 6219.0146 | -39.2686
7246.9575 | 5825.4604 | 7246.9575 | -37.8451
8444.8096 | 5475.1431 | 8444.8096 | -36.4786
9840.6543 | 5150.9971 | 9840.6543 | -35.1245
11467.2188 | 4861.8188 | 11467.2188 | -33.7289
13362.6396 | 4598.0249 | 13362.6396 | -32.4168
15571.3545 | 4354.5913 | 15571.3545 | -31.0844
18145.1484 | 4140.8149 | 18145.1484 | -29.7489
21144.3652 | 3935.5032 | 21144.3652 | -28.3671
24639.3242 | 3751.8091 | 24639.3242 | -27.0155
28711.9648 | 3584.8945 | 28711.9648 | -25.6552
33457.7734 | 3434.021 | 33457.7734 | -24.2232
38988.0195 | 3296.1802 | 38988.0195 | -22.795
45432.3633 | 3174.0239 | 45432.3633 | -21.3601
52941.8906 | 3061.7837 | 52941.8906 | -19.924
61692.6719 | 2942.4634 | 61692.6719 | -18.7155
71889.875 | 2867.6638 | 71889.875 | 343.1005
83772.5703 | 2793.6218 | 83772.5703 | -15.4964
97619.3672 | 2727.0776 | 97619.3672 | -13.9609
113754.8984 | 2664.3586 | 113754.8984 | -12.599
132557.4844 | 2627.365 | 132557.4844 | -10.6189
154467.9531 | 2567.9758 | 154467.9531 | -9.7513
180000 | 2534.3547 | 180000 | -8.39