## Sheet1
CheckPoint3 03:37 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108731.9688 | 100 | -87.6658 | Points | 50
116.529 | 79867.2422 | 116.529 | -79.7247 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 91372.9922 | 135.7901 | 268.2718 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 69475.2109 | 158.2349 | -65.398 | Enable | 1
184.3896 | 57388.5352 | 184.3896 | -76.3061 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52663.7891 | 214.8675 | -75.8359 | Logarithmic | 1
250.383 | 43152.4883 | 250.383 | -74.0434 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40626.4531 | 291.7689 | -71.6654 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34746.2188 | 339.9954 | -69.2233 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31589.7109 | 396.1934 | -67.8397 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 28850.3613 | 461.6803 | -64.4072 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25528.6172 | 537.9916 | -62.6044 | Hanning Window | 1
626.9163 | 23123.9824 | 626.9163 | -59.3485 | DFT Number | 16384
730.5396 | 20611.9375 | 730.5396 | -57.4357 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 18927.8105 | 851.2906 | -54.8158 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 17474.168 | 992.0007 | -52.7008 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 16115.3877 | 1155.9689 | -50.9139
1347.0393 | 15025.2012 | 1347.0393 | -48.7631
1569.6918 | 13944.457 | 1569.6918 | -47.1674
1829.1466 | 13021.543 | 1829.1466 | -45.7836
2131.4868 | 12141.4697 | 2131.4868 | -44.6541
2483.801 | 11361.375 | 2483.801 | -43.6007
2894.3491 | 10645.0674 | 2894.3491 | -42.7049
3372.7571 | 9966.4834 | 3372.7571 | -41.8962
3930.241 | 9327.4668 | 3930.241 | -41.2357
4579.8716 | 8735.5215 | 4579.8716 | -40.6822
5336.8804 | 8178.3877 | 5336.8804 | -40.0643
6219.0146 | 7650.3823 | 6219.0146 | -39.5679
7246.9575 | 7148.8511 | 7246.9575 | -39.0729
8444.8096 | 6688.832 | 8444.8096 | -38.5846
9840.6543 | 6251.4448 | 9840.6543 | -37.9977
11467.2188 | 5838.3213 | 11467.2188 | -37.405
13362.6396 | 5461.5278 | 13362.6396 | -36.6956
15571.3545 | 5104.46 | 15571.3545 | -35.8543
18145.1484 | 4776.8027 | 18145.1484 | -34.951
21144.3652 | 4475.1631 | 21144.3652 | -33.8133
24639.3242 | 4201.0112 | 24639.3242 | -32.6084
28711.9648 | 3950.7798 | 28711.9648 | -31.2508
33457.7734 | 3727.1399 | 33457.7734 | -29.7518
38988.0195 | 3530.1045 | 38988.0195 | -28.1341
45432.3633 | 3352.8813 | 45432.3633 | -26.3421
52941.8906 | 3197.9919 | 52941.8906 | -24.519
61692.6719 | 3063.481 | 61692.6719 | -22.6447
71889.875 | 2950.9766 | 71889.875 | 339.2784
83772.5703 | 2852.0576 | 83772.5703 | -18.7957
97619.3672 | 2767.1843 | 97619.3672 | -16.909
113754.8984 | 2697.3181 | 113754.8984 | -15.064
132557.4844 | 2579.4131 | 132557.4844 | -12.5791
154467.9531 | 2586.3918 | 154467.9531 | -11.559
180000 | 2543.7058 | 180000 | -9.8833