## Sheet1
CheckPoint8 03:40 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109371.7422 | 100 | -86.8509 | Points | 50
116.529 | 83232.2812 | 116.529 | -76.2696 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74347.3516 | 135.7901 | 264.5446 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 85734.6562 | 158.2349 | -69.0772 | Enable | 1
184.3896 | 57659.8125 | 184.3896 | -75.9478 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52709.3555 | 214.8675 | -76.2528 | Logarithmic | 1
250.383 | 43083.3633 | 250.383 | -74.5392 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40410.4531 | 291.7689 | -72.0139 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34884.625 | 339.9954 | -71.1637 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31967.1758 | 396.1934 | -67.7374 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27500.6797 | 461.6803 | -64.5638 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25169.3223 | 537.9916 | -62.7214 | Hanning Window | 1
626.9163 | 23059.0176 | 626.9163 | -60.5833 | DFT Number | 16384
730.5396 | 20698.4941 | 730.5396 | -58.1413 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 19060.4805 | 851.2906 | -55.7127 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 17515.9785 | 992.0007 | -53.4168 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 16252.6641 | 1155.9689 | -51.4265
1347.0393 | 15049.9932 | 1347.0393 | -49.5896
1569.6918 | 13926.873 | 1569.6918 | -48.3343
1829.1466 | 12966.6123 | 1829.1466 | -47.2312
2131.4868 | 12073.4072 | 2131.4868 | -46.0135
2483.801 | 11255.6074 | 2483.801 | -45.1291
2894.3491 | 10481.7793 | 2894.3491 | -44.419
3372.7571 | 9747.6611 | 3372.7571 | -43.7341
3930.241 | 9080.8398 | 3930.241 | -43.0016
4579.8716 | 8451.1973 | 4579.8716 | -42.3769
5336.8804 | 7861.5898 | 5336.8804 | -41.6903
6219.0146 | 7314.6816 | 6219.0146 | -40.9715
7246.9575 | 6807.0127 | 7246.9575 | -40.1999
8444.8096 | 6339.998 | 8444.8096 | -39.3218
9840.6543 | 5910.9443 | 9840.6543 | -38.4641
11467.2188 | 5522.9355 | 11467.2188 | -37.4151
13362.6396 | 5165.6758 | 13362.6396 | -36.3751
15571.3545 | 4839.8105 | 15571.3545 | -35.1903
18145.1484 | 4542.4189 | 18145.1484 | -33.96
21144.3652 | 4276.6851 | 21144.3652 | -32.6401
24639.3242 | 4031.5178 | 24639.3242 | -31.202
28711.9648 | 3814.9102 | 28711.9648 | -29.7342
33457.7734 | 3622.6016 | 33457.7734 | -28.1669
38988.0195 | 3441.7729 | 38988.0195 | -26.4833
45432.3633 | 3286.2097 | 45432.3633 | -24.7727
52941.8906 | 3147.3713 | 52941.8906 | -23.0639
61692.6719 | 3026.6694 | 61692.6719 | -21.2068
71889.875 | 2924.3345 | 71889.875 | 340.5115
83772.5703 | 2831.9795 | 83772.5703 | -17.6673
97619.3672 | 2752.9741 | 97619.3672 | -15.9457
113754.8984 | 2687.2795 | 113754.8984 | -14.2222
132557.4844 | 2624.1711 | 132557.4844 | -14.7645
154467.9531 | 2579.9268 | 154467.9531 | -10.8981
180000 | 2538.3806 | 180000 | -9.4461