## Sheet1
CheckPoint7 03:40 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 106770.9609 | 100 | -85.4614 | Points | 50
116.529 | 91244.5391 | 116.529 | -74.3237 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 58978.2969 | 135.7901 | -82.2547 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 73783.3516 | 158.2349 | 264.841 | Enable | 1
184.3896 | 61528.875 | 184.3896 | -77.4033 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52911.8008 | 214.8675 | -76.5045 | Logarithmic | 1
250.383 | 49096.8477 | 250.383 | -75.2896 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40516.9102 | 291.7689 | -73.3493 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 36603.4336 | 339.9954 | -71.8197 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31530.2988 | 396.1934 | -68.4564 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27129.5293 | 461.6803 | -66.1361 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24866.0117 | 537.9916 | -63.2333 | Hanning Window | 1
626.9163 | 22180.5605 | 626.9163 | -60.9605 | DFT Number | 16384
730.5396 | 20493.7227 | 730.5396 | -59.2837 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 18554.7383 | 851.2906 | -56.9357 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16961.9805 | 992.0007 | -54.5974 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 15666.0723 | 1155.9689 | -52.5186
1347.0393 | 14349.9072 | 1347.0393 | -50.8127
1569.6918 | 13346.9805 | 1569.6918 | -49.2656
1829.1466 | 12399.6104 | 1829.1466 | -47.7496
2131.4868 | 11523.1631 | 2131.4868 | -46.3145
2483.801 | 10727.1787 | 2483.801 | -45.1692
2894.3491 | 10008.3848 | 2894.3491 | -44.1279
3372.7571 | 9339.543 | 3372.7571 | -43.1565
3930.241 | 8727.7549 | 3930.241 | -42.3234
4579.8716 | 8148.5381 | 4579.8716 | -41.5275
5336.8804 | 7608.0664 | 5336.8804 | -40.8125
6219.0146 | 7102.5806 | 6219.0146 | -40.0782
7246.9575 | 6638.0195 | 7246.9575 | -39.3522
8444.8096 | 6201.2686 | 8444.8096 | -38.5785
9840.6543 | 5796.8301 | 9840.6543 | -37.7803
11467.2188 | 5413.9585 | 11467.2188 | -36.8494
13362.6396 | 5071.5762 | 13362.6396 | -35.8683
15571.3545 | 4754.5088 | 15571.3545 | -34.8074
18145.1484 | 4457.4561 | 18145.1484 | -33.5829
21144.3652 | 4197.1084 | 21144.3652 | -32.2864
24639.3242 | 3955.6655 | 24639.3242 | -30.8713
28711.9648 | 3742.8706 | 28711.9648 | -29.3942
33457.7734 | 3549.1804 | 33457.7734 | -27.8383
38988.0195 | 3377.3474 | 38988.0195 | -26.1408
45432.3633 | 3225.2134 | 45432.3633 | -24.3824
52941.8906 | 3094.9744 | 52941.8906 | -22.6059
61692.6719 | 2979.3745 | 61692.6719 | -20.7692
71889.875 | 2879.0801 | 71889.875 | 341.0104
83772.5703 | 2791.3762 | 83772.5703 | -17.2424
97619.3672 | 2720.2043 | 97619.3672 | -15.541
113754.8984 | 2656.9009 | 113754.8984 | -13.7353
132557.4844 | 2522.2417 | 132557.4844 | -14.1359
154467.9531 | 2556.699 | 154467.9531 | -10.434
180000 | 2517.5459 | 180000 | -8.8731