## Sheet1
CheckPoint12 03:44 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110049.0703 | 100 | -88.4063 | Points | 50
116.529 | 87543.9922 | 116.529 | -80.1406 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74339.5 | 135.7901 | -82.249 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66414.2734 | 158.2349 | -81.9016 | Enable | 1
184.3896 | 58628.4336 | 184.3896 | -79.7632 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52014.6172 | 214.8675 | -77.805 | Logarithmic | 1
250.383 | 45395.6133 | 250.383 | -77.2037 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39826.5352 | 291.7689 | -74.8454 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34856.6328 | 339.9954 | -72.8777 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30631.8242 | 396.1934 | -70.8798 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27098.8926 | 461.6803 | -68.5614 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24101.9258 | 537.9916 | -66.2646 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21540.2109 | 626.9163 | -63.8836 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19396.9121 | 730.5396 | -61.5155 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17547.6484 | 851.2906 | -59.1929 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 15962.4756 | 992.0007 | -56.9668 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14589.6797 | 1155.9689 | -54.8544
1347.0393 | 13400.5674 | 1347.0393 | -52.866
1569.6918 | 12342.0156 | 1569.6918 | -51.0055
1829.1466 | 11406.1816 | 1829.1466 | -49.2919
2131.4868 | 10561.0273 | 2131.4868 | -47.7283
2483.801 | 9799.5791 | 2483.801 | -46.2375
2894.3491 | 9108.4893 | 2894.3491 | -44.8518
3372.7571 | 8482.915 | 3372.7571 | -43.5277
3930.241 | 7910.5107 | 3930.241 | -42.2524
4579.8716 | 7389.0215 | 4579.8716 | -41.0154
5336.8804 | 6910.2593 | 5336.8804 | -39.813
6219.0146 | 6476.2319 | 6219.0146 | -38.6303
7246.9575 | 6076.9634 | 7246.9575 | -37.4733
8444.8096 | 5712.8042 | 8444.8096 | -36.337
9840.6543 | 5377.0386 | 9840.6543 | -35.1982
11467.2188 | 5070.4741 | 11467.2188 | -34.0639
13362.6396 | 4787.5186 | 13362.6396 | -32.9373
15571.3545 | 4527.7588 | 15571.3545 | -31.7852
18145.1484 | 4286.8066 | 18145.1484 | -30.62
21144.3652 | 4065.7571 | 21144.3652 | -29.421
24639.3242 | 3863.3376 | 24639.3242 | -28.1519
28711.9648 | 3677.5684 | 28711.9648 | -26.8559
33457.7734 | 3508.4587 | 33457.7734 | -25.4935
38988.0195 | 3355.011 | 38988.0195 | -24.048
45432.3633 | 3217.9468 | 45432.3633 | -22.5948
52941.8906 | 3094.7148 | 52941.8906 | -21.0567
61692.6719 | 2986.4998 | 61692.6719 | -19.4887
71889.875 | 2890.5151 | 71889.875 | 342.0943
83772.5703 | 2806.4436 | 83772.5703 | -16.3245
97619.3672 | 2734.0967 | 97619.3672 | -14.7357
113754.8984 | 2671.24 | 113754.8984 | -13.1803
132557.4844 | 2617.7505 | 132557.4844 | -11.6463
154467.9531 | 2571.3286 | 154467.9531 | -10.1885
180000 | 2531.7668 | 180000 | -8.7466