## Sheet1
CheckPoint13 03:44 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110091.2031 | 100 | -87.8248 | Points | 50
116.529 | 87672.6562 | 116.529 | -79.6413 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74634.2578 | 135.7901 | -81.8425 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66701.7812 | 158.2349 | -81.3986 | Enable | 1
184.3896 | 58928.5547 | 184.3896 | -79.1901 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52458.3867 | 214.8675 | -77.2593 | Logarithmic | 1
250.383 | 45864.2344 | 250.383 | -76.5144 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40258.3984 | 291.7689 | -74.2688 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 35326.0508 | 339.9954 | -72.264 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31095.4922 | 396.1934 | -70.351 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27592.6641 | 461.6803 | -68.0216 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24566.6934 | 537.9916 | -65.8326 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21976.8457 | 626.9163 | -63.4931 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19806.2637 | 730.5396 | -61.2107 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17933.623 | 851.2906 | -59.0377 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16306.3457 | 992.0007 | -56.9127 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14911.1768 | 1155.9689 | -54.8826
1347.0393 | 13673.1113 | 1347.0393 | -52.9796
1569.6918 | 12583.6758 | 1569.6918 | -51.2314
1829.1466 | 11618.0645 | 1829.1466 | -49.5591
2131.4868 | 10738.71 | 2131.4868 | -48.0019
2483.801 | 9953.9326 | 2483.801 | -46.5386
2894.3491 | 9241.6582 | 2894.3491 | -45.1541
3372.7571 | 8597.0322 | 3372.7571 | -43.8318
3930.241 | 8007.8359 | 3930.241 | -42.5494
4579.8716 | 7472.248 | 4579.8716 | -41.2867
5336.8804 | 6984.6006 | 5336.8804 | -40.0695
6219.0146 | 6539.4883 | 6219.0146 | -38.868
7246.9575 | 6135.1572 | 7246.9575 | -37.6918
8444.8096 | 5763.1416 | 8444.8096 | -36.5086
9840.6543 | 5422.5713 | 9840.6543 | -35.3428
11467.2188 | 5111.373 | 11467.2188 | -34.1747
13362.6396 | 4824.3545 | 13362.6396 | -33.005
15571.3545 | 4562.6929 | 15571.3545 | -31.8234
18145.1484 | 4320.1948 | 18145.1484 | -30.6148
21144.3652 | 4098.5234 | 21144.3652 | -29.354
24639.3242 | 3895.8384 | 24639.3242 | -28.0791
28711.9648 | 3710.9556 | 28711.9648 | -26.7556
33457.7734 | 3542.3198 | 33457.7734 | -25.3822
38988.0195 | 3389.978 | 38988.0195 | -23.9546
45432.3633 | 3252.1719 | 45432.3633 | -22.4967
52941.8906 | 3129.4517 | 52941.8906 | -20.9866
61692.6719 | 3019.762 | 61692.6719 | -19.4565
71889.875 | 2923.9199 | 71889.875 | 342.0643
83772.5703 | 2838.5342 | 83772.5703 | -16.3556
97619.3672 | 2763.8511 | 97619.3672 | -14.819
113754.8984 | 2700.072 | 113754.8984 | -13.273
132557.4844 | 2642.436 | 132557.4844 | -11.7825
154467.9531 | 2594.9719 | 154467.9531 | -10.2726
180000 | 2553.7861 | 180000 | -8.8661