## Sheet1
CheckPoint14 03:45 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109871.3984 | 100 | -89.1701 | Points | 50
116.529 | 87021.8594 | 116.529 | -81.2086 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74027.9844 | 135.7901 | -83.6098 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 65990.7344 | 158.2349 | -83.3423 | Enable | 1
184.3896 | 58131.0547 | 184.3896 | -81.5125 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51600.8281 | 214.8675 | -79.8066 | Logarithmic | 1
250.383 | 44835.5234 | 250.383 | -79.313 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39161.4141 | 291.7689 | -77.2153 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34149.7773 | 339.9954 | -75.5136 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 29830.2129 | 396.1934 | -73.8419 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 26248.6699 | 461.6803 | -71.7492 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 23148.1758 | 537.9916 | -69.7019 | Hanning Window | 1
626.9163 | 20518.2832 | 626.9163 | -67.4952 | DFT Number | 16384
730.5396 | 18294.5625 | 730.5396 | -65.2808 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 16391.2852 | 851.2906 | -63.0166 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 14753.0898 | 992.0007 | -60.7662 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 13347.7627 | 1155.9689 | -58.5844
1347.0393 | 12130.3604 | 1347.0393 | -56.4077
1569.6918 | 11075.1943 | 1569.6918 | -54.3029
1829.1466 | 10145.2832 | 1829.1466 | -52.2897
2131.4868 | 9328.334 | 2131.4868 | -50.3305
2483.801 | 8604.7773 | 2483.801 | -48.4595
2894.3491 | 7956.6177 | 2894.3491 | -46.6406
3372.7571 | 7384.0093 | 3372.7571 | -44.867
3930.241 | 6867.8638 | 3930.241 | -43.1183
4579.8716 | 6406.7974 | 4579.8716 | -41.4199
5336.8804 | 5990.9731 | 5336.8804 | -39.7841
6219.0146 | 5617.6973 | 6219.0146 | -38.1479
7246.9575 | 5281.8809 | 7246.9575 | -36.5474
8444.8096 | 4977.6104 | 8444.8096 | -34.981
9840.6543 | 4704.3555 | 9840.6543 | -33.4467
11467.2188 | 4456.8955 | 11467.2188 | -31.9209
13362.6396 | 4231.7856 | 13362.6396 | -30.4369
15571.3545 | 4027.2383 | 15571.3545 | -28.9651
18145.1484 | 3842.0276 | 18145.1484 | -27.4907
21144.3652 | 3674.2134 | 21144.3652 | -26.0133
24639.3242 | 3522.9055 | 24639.3242 | -24.5882
28711.9648 | 3385.8357 | 28711.9648 | -23.1383
33457.7734 | 3262.21 | 33457.7734 | -21.7152
38988.0195 | 3151.4275 | 38988.0195 | -20.2922
45432.3633 | 3050.9121 | 45432.3633 | -18.8928
52941.8906 | 2961.9812 | 52941.8906 | -17.5396
61692.6719 | 2882.2041 | 61692.6719 | -16.1985
71889.875 | 2809.0674 | 71889.875 | 345.1254
83772.5703 | 2745.2131 | 83772.5703 | -13.6002
97619.3672 | 2687.7488 | 97619.3672 | -12.325
113754.8984 | 2636.9431 | 113754.8984 | -11.0938
132557.4844 | 2589.6221 | 132557.4844 | -9.8836
154467.9531 | 2548.6565 | 154467.9531 | -8.6714
180000 | 2511.6489 | 180000 | -7.4593