## Sheet1
CheckPoint15 03:45 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110978.2344 | 100 | -86.7115 | Points | 50
116.529 | 88187.6875 | 116.529 | -78.7058 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 75093.375 | 135.7901 | -80.5746 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 67362.1094 | 158.2349 | -79.9046 | Enable | 1
184.3896 | 59615.8398 | 184.3896 | -77.6286 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 53192.8984 | 214.8675 | -75.4683 | Logarithmic | 1
250.383 | 46621.8477 | 250.383 | -74.5148 | Power Mode | High Power
291.7689 | 41173.8555 | 291.7689 | -72.0376 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 36301.2344 | 339.9954 | -69.9654 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 32114.248 | 396.1934 | -67.8515 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 28653.5879 | 461.6803 | -65.4567 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25698.8984 | 537.9916 | -63.1349 | Hanning Window | 1
626.9163 | 23150.082 | 626.9163 | -60.8144 | DFT Number | 16384
730.5396 | 21006.2031 | 730.5396 | -58.61 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 19147.4355 | 851.2906 | -56.4618 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 17532.2461 | 992.0007 | -54.5329 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 16107.9355 | 1155.9689 | -52.7093
1347.0393 | 14863.8311 | 1347.0393 | -51.0372
1569.6918 | 13732.6064 | 1569.6918 | -49.5222
1829.1466 | 12714.7051 | 1829.1466 | -48.1116
2131.4868 | 11797.0391 | 2131.4868 | -46.8408
2483.801 | 10959.4512 | 2483.801 | -45.6309
2894.3491 | 10188.6084 | 2894.3491 | -44.5383
3372.7571 | 9485.3398 | 3372.7571 | -43.4752
3930.241 | 8844.2324 | 3930.241 | -42.4824
4579.8716 | 8253.4326 | 4579.8716 | -41.5005
5336.8804 | 7709.8369 | 5336.8804 | -40.5572
6219.0146 | 7210.0376 | 6219.0146 | -39.6528
7246.9575 | 6751.1509 | 7246.9575 | -38.7583
8444.8096 | 6325.9531 | 8444.8096 | -37.8829
9840.6543 | 5931.8853 | 9840.6543 | -36.9896
11467.2188 | 5568.3291 | 11467.2188 | -36.0954
13362.6396 | 5230.7148 | 13362.6396 | -35.1803
15571.3545 | 4918.418 | 15571.3545 | -34.2107
18145.1484 | 4627.3936 | 18145.1484 | -33.1885
21144.3652 | 4359.9966 | 21144.3652 | -32.0642
24639.3242 | 4114.709 | 24639.3242 | -30.8801
28711.9648 | 3889.8152 | 28711.9648 | -29.5844
33457.7734 | 3686.2224 | 33457.7734 | -28.1803
38988.0195 | 3501.5925 | 38988.0195 | -26.6807
45432.3633 | 3336.8826 | 45432.3633 | -25.0833
52941.8906 | 3191.8635 | 52941.8906 | -23.4075
61692.6719 | 3064.1567 | 61692.6719 | -21.6756
71889.875 | 2954.4185 | 71889.875 | 340.0776
83772.5703 | 2857.6482 | 83772.5703 | -18.1405
97619.3672 | 2776.4275 | 97619.3672 | -16.3879
113754.8984 | 2706.8091 | 113754.8984 | -14.6417
132557.4844 | 2646.4722 | 132557.4844 | -12.9346
154467.9531 | 2594.8816 | 154467.9531 | -11.3404
180000 | 2552.4534 | 180000 | -9.7333