## Sheet1
CheckPoint17 03:47 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110876.6953 | 100 | -87.0881 | Points | 50
116.529 | 87698.6719 | 116.529 | -78.5965 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74899.2734 | 135.7901 | -80.6125 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66965.875 | 158.2349 | -79.9694 | Enable | 1
184.3896 | 59431.6641 | 184.3896 | -77.6723 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52955.5977 | 214.8675 | -75.4672 | Logarithmic | 1
250.383 | 46279.9258 | 250.383 | -74.4802 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40871.8281 | 291.7689 | -71.8332 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 36011.4844 | 339.9954 | -69.6377 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31867.416 | 396.1934 | -67.3686 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 28457.5137 | 461.6803 | -64.7765 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25540.3652 | 537.9916 | -62.337 | Hanning Window | 1
626.9163 | 23058.4297 | 626.9163 | -59.8638 | DFT Number | 16384
730.5396 | 20980.5293 | 730.5396 | -57.485 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 19189.1387 | 851.2906 | -55.2221 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 17633.3281 | 992.0007 | -53.0912 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 16293.1689 | 1155.9689 | -51.2171
1347.0393 | 15095.7754 | 1347.0393 | -49.5138
1569.6918 | 14029.0654 | 1569.6918 | -48.0577
1829.1466 | 13058.4697 | 1829.1466 | -46.7578
2131.4868 | 12167.2441 | 2131.4868 | -45.6515
2483.801 | 11345.0293 | 2483.801 | -44.6862
2894.3491 | 10581.3262 | 2894.3491 | -43.8364
3372.7571 | 9870.5088 | 3372.7571 | -43.0555
3930.241 | 9207.4229 | 3930.241 | -42.3615
4579.8716 | 8591.7441 | 4579.8716 | -41.6686
5336.8804 | 8013.0034 | 5336.8804 | -41.0232
6219.0146 | 7477.1768 | 6219.0146 | -40.3626
7246.9575 | 6978.2207 | 7246.9575 | -39.6877
8444.8096 | 6514.9727 | 8444.8096 | -39.0019
9840.6543 | 6083.0493 | 9840.6543 | -38.2329
11467.2188 | 5683.2021 | 11467.2188 | -37.4148
13362.6396 | 5312.6016 | 13362.6396 | -36.5085
15571.3545 | 4973.5513 | 15571.3545 | -35.5325
18145.1484 | 4660.1553 | 18145.1484 | -34.4348
21144.3652 | 4375.8628 | 21144.3652 | -33.2097
24639.3242 | 4115.3701 | 24639.3242 | -31.8669
28711.9648 | 3881.7239 | 28711.9648 | -30.4122
33457.7734 | 3673.3005 | 33457.7734 | -28.8432
38988.0195 | 3487.2395 | 38988.0195 | -27.2044
45432.3633 | 3322.2324 | 45432.3633 | -25.4338
52941.8906 | 3179.5198 | 52941.8906 | -23.6481
61692.6719 | 3055.2048 | 61692.6719 | -21.8039
71889.875 | 2947.187 | 71889.875 | 340.0291
83772.5703 | 2853.5798 | 83772.5703 | -18.1498
97619.3672 | 2775.0002 | 97619.3672 | -16.3662
113754.8984 | 2707.5198 | 113754.8984 | -14.6161
132557.4844 | 2648.6108 | 132557.4844 | -12.9234
154467.9531 | 2598.6709 | 154467.9531 | -11.2984
180000 | 2556.2217 | 180000 | -9.7237