## Sheet1
CheckPoint1 03:37 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 8936.3164 | 100 | -199.5057 | Points | 50
116.529 | 35739.0742 | 116.529 | -66.4974 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 71115.25 | 135.7901 | -80.5339 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 65418.3672 | 158.2349 | -80.6036 | Enable | 1
184.3896 | 58613.6641 | 184.3896 | -78.1456 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52847.9297 | 214.8675 | -76.1336 | Logarithmic | 1
250.383 | 46296.7773 | 250.383 | -75.5799 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40874.5469 | 291.7689 | -73.0703 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 35958.332 | 339.9954 | -71.1533 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31737.8848 | 396.1934 | -69.2171 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 28271.5996 | 461.6803 | -66.9035 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25268.5371 | 537.9916 | -64.7282 | Hanning Window | 1
626.9163 | 22681.8301 | 626.9163 | -62.513 | DFT Number | 16384
730.5396 | 20497.4941 | 730.5396 | -60.3626 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 18608.3516 | 851.2906 | -58.3377 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16960.4629 | 992.0007 | -56.3905 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 15521.0908 | 1155.9689 | -54.5661
1347.0393 | 14241.8818 | 1347.0393 | -52.8622
1569.6918 | 13106.6182 | 1569.6918 | -51.277
1829.1466 | 12088.6357 | 1829.1466 | -49.8237
2131.4868 | 11172.4199 | 2131.4868 | -48.4476
2483.801 | 10338.4658 | 2483.801 | -47.1345
2894.3491 | 9582.9502 | 2894.3491 | -45.9028
3372.7571 | 8895.1162 | 3372.7571 | -44.6919
3930.241 | 8267.626 | 3930.241 | -43.5333
4579.8716 | 7695.2236 | 4579.8716 | -42.3899
5336.8804 | 7175.5605 | 5336.8804 | -41.2633
6219.0146 | 6700.9072 | 6219.0146 | -40.1621
7246.9575 | 6266.8276 | 7246.9575 | -39.05
8444.8096 | 5867.9614 | 8444.8096 | -37.9305
9840.6543 | 5502.7891 | 9840.6543 | -36.821
11467.2188 | 5167.6367 | 11467.2188 | -35.6848
13362.6396 | 4860.0322 | 13362.6396 | -34.5297
15571.3545 | 4577.6665 | 15571.3545 | -33.3131
18145.1484 | 4319.4629 | 18145.1484 | -32.0719
21144.3652 | 4083.6514 | 21144.3652 | -30.7619
24639.3242 | 3869.0771 | 24639.3242 | -29.3861
28711.9648 | 3675.0522 | 28711.9648 | -27.9392
33457.7734 | 3500.0203 | 33457.7734 | -26.4536
38988.0195 | 3341.418 | 38988.0195 | -24.8876
45432.3633 | 3200.9155 | 45432.3633 | -23.3008
52941.8906 | 3075.9624 | 52941.8906 | -21.6544
61692.6719 | 2966.2112 | 61692.6719 | -20.0145
71889.875 | 2870.6226 | 71889.875 | 341.6549
83772.5703 | 2787.2964 | 83772.5703 | -16.6846
97619.3672 | 2714.5305 | 97619.3672 | -15.032
113754.8984 | 2651.1736 | 113754.8984 | -13.42
132557.4844 | 2597.7102 | 132557.4844 | -11.8384
154467.9531 | 2551.6228 | 154467.9531 | -10.3185
180000 | 2512.9678 | 180000 | -8.8108