## Sheet1
CheckPoint23 03:50 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109924.3828 | 100 | -88.5749 | Points | 50
116.529 | 87567.5547 | 116.529 | -80.4207 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74421.9844 | 135.7901 | -82.7693 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66401.6641 | 158.2349 | -82.6086 | Enable | 1
184.3896 | 58655.1953 | 184.3896 | -80.5353 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52115.2539 | 214.8675 | -78.7342 | Logarithmic | 1
250.383 | 45348.1133 | 250.383 | -78.2062 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39773.8008 | 291.7689 | -76.0644 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34737.3711 | 339.9954 | -74.2981 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30446.6992 | 396.1934 | -72.5771 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 26885.2305 | 461.6803 | -70.404 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 23814.2324 | 537.9916 | -68.3737 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21173.1387 | 626.9163 | -66.1837 | DFT Number | 16384
730.5396 | 18952.2637 | 730.5396 | -64.0407 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17044.1621 | 851.2906 | -61.8652 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 15389.4082 | 992.0007 | -59.7573 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 13962.3223 | 1155.9689 | -57.695
1347.0393 | 12724.4404 | 1347.0393 | -55.7097
1569.6918 | 11633.1982 | 1569.6918 | -53.8072
1829.1466 | 10667.5645 | 1829.1466 | -51.9995
2131.4868 | 9810.0518 | 2131.4868 | -50.2374
2483.801 | 9044.1885 | 2483.801 | -48.5501
2894.3491 | 8360.1211 | 2894.3491 | -46.9069
3372.7571 | 7748.3652 | 3372.7571 | -45.3092
3930.241 | 7195.5132 | 3930.241 | -43.7334
4579.8716 | 6697.8955 | 4579.8716 | -42.1779
5336.8804 | 6252.1416 | 5336.8804 | -40.6485
6219.0146 | 5849.3335 | 6219.0146 | -39.1378
7246.9575 | 5485.9722 | 7246.9575 | -37.6442
8444.8096 | 5157.2256 | 8444.8096 | -36.1571
9840.6543 | 4859.4146 | 9840.6543 | -34.7051
11467.2188 | 4588.5605 | 11467.2188 | -33.2608
13362.6396 | 4343.2412 | 13362.6396 | -31.8027
15571.3545 | 4121.7393 | 15571.3545 | -30.3662
18145.1484 | 3918.084 | 18145.1484 | -28.9286
21144.3652 | 3733.4822 | 21144.3652 | -27.4611
24639.3242 | 3566.8499 | 24639.3242 | -25.9954
28711.9648 | 3415.7686 | 28711.9648 | -24.5187
33457.7734 | 3279.7615 | 33457.7734 | -23.0299
38988.0195 | 3157.6074 | 38988.0195 | -21.5078
45432.3633 | 3048.783 | 45432.3633 | -19.9953
52941.8906 | 2951.6826 | 52941.8906 | -18.5001
61692.6719 | 2865.7598 | 61692.6719 | -17.0081
71889.875 | 2790.938 | 71889.875 | 344.4546
83772.5703 | 2724.0493 | 83772.5703 | -14.1078
97619.3672 | 2665.3733 | 97619.3672 | -12.6994
113754.8984 | 2614.7964 | 113754.8984 | -11.3255
132557.4844 | 2569.4346 | 132557.4844 | -9.9598
154467.9531 | 2529.8381 | 154467.9531 | -8.6489
180000 | 2496.1316 | 180000 | -7.3454