## Sheet1
CheckPoint25 03:52 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109919.9766 | 100 | -88.231 | Points | 50
116.529 | 87747.8281 | 116.529 | -80.1063 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74339.2891 | 135.7901 | -82.2666 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66414.2734 | 158.2349 | -81.9016 | Enable | 1
184.3896 | 58629.6406 | 184.3896 | -79.8429 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52106.418 | 214.8675 | -77.8858 | Logarithmic | 1
250.383 | 45408.5 | 250.383 | -77.2033 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39858.2773 | 291.7689 | -74.8277 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34899.8047 | 339.9954 | -72.8972 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30675.6719 | 396.1934 | -70.9712 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27161.0664 | 461.6803 | -68.6069 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24138.1289 | 537.9916 | -66.3528 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21583.0371 | 626.9163 | -64.0201 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19420.6582 | 730.5396 | -61.6764 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17572.2012 | 851.2906 | -59.4127 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 15972.7832 | 992.0007 | -57.2461 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14595.0068 | 1155.9689 | -55.155
1347.0393 | 13389.3623 | 1347.0393 | -53.2314
1569.6918 | 12317.4062 | 1569.6918 | -51.384
1829.1466 | 11371.6504 | 1829.1466 | -49.7201
2131.4868 | 10520.2432 | 2131.4868 | -48.148
2483.801 | 9748.1348 | 2483.801 | -46.6773
2894.3491 | 9051.8115 | 2894.3491 | -45.2838
3372.7571 | 8421.6719 | 3372.7571 | -43.9652
3930.241 | 7845.1421 | 3930.241 | -42.6824
4579.8716 | 7319.9819 | 4579.8716 | -41.4568
5336.8804 | 6841.4351 | 5336.8804 | -40.2514
6219.0146 | 6403.104 | 6219.0146 | -39.0668
7246.9575 | 6002.9209 | 7246.9575 | -37.9063
8444.8096 | 5635.8057 | 8444.8096 | -36.7418
9840.6543 | 5298.4868 | 9840.6543 | -35.5886
11467.2188 | 4990.4854 | 11467.2188 | -34.4262
13362.6396 | 4706.9614 | 13362.6396 | -33.2459
15571.3545 | 4445.606 | 15571.3545 | -32.0306
18145.1484 | 4207.3564 | 18145.1484 | -30.8076
21144.3652 | 3989.1399 | 21144.3652 | -29.5147
24639.3242 | 3789.6804 | 24639.3242 | -28.1883
28711.9648 | 3608.0972 | 28711.9648 | -26.8119
33457.7734 | 3443.2742 | 33457.7734 | -25.3849
38988.0195 | 3294.8186 | 38988.0195 | -23.8883
45432.3633 | 3162.0574 | 45432.3633 | -22.3615
52941.8906 | 3044.6267 | 52941.8906 | -20.8089
61692.6719 | 2939.8123 | 61692.6719 | -19.1924
71889.875 | 2849.1338 | 71889.875 | 342.3572
83772.5703 | 2768.2266 | 83772.5703 | -16.055
97619.3672 | 2699.1609 | 97619.3672 | -14.4722
113754.8984 | 2639.7971 | 113754.8984 | -12.9498
132557.4844 | 2587.3611 | 132557.4844 | -11.4314
154467.9531 | 2542.3469 | 154467.9531 | -9.983
180000 | 2503.5933 | 180000 | -8.5627