## Sheet1
CheckPoint27 03:53 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 106381.8203 | 100 | -86.669 | Points | 50
116.529 | 87670.3203 | 116.529 | -79.5104 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74419.2422 | 135.7901 | -81.7298 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66569.6172 | 158.2349 | -81.3218 | Enable | 1
184.3896 | 58792.6289 | 184.3896 | -79.1129 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52329.3828 | 214.8675 | -77.0296 | Logarithmic | 1
250.383 | 45685.1484 | 250.383 | -76.193 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40121.1914 | 291.7689 | -73.837 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 35167.1562 | 339.9954 | -71.7294 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31006.5703 | 396.1934 | -69.6911 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27541.291 | 461.6803 | -67.2395 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24549.5703 | 537.9916 | -64.8585 | Hanning Window | 1
626.9163 | 22029.4551 | 626.9163 | -62.4348 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19905.8848 | 730.5396 | -60.0432 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 18073.9121 | 851.2906 | -57.7207 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16503.8457 | 992.0007 | -55.5078 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 15145.1455 | 1155.9689 | -53.4409
1347.0393 | 13955.3047 | 1347.0393 | -51.5049
1569.6918 | 12906.7959 | 1569.6918 | -49.7717
1829.1466 | 11970.3457 | 1829.1466 | -48.1601
2131.4868 | 11126.0615 | 2131.4868 | -46.7434
2483.801 | 10357.0381 | 2483.801 | -45.4574
2894.3491 | 9656.1143 | 2894.3491 | -44.3016
3372.7571 | 9017.1172 | 3372.7571 | -43.2662
3930.241 | 8421.6523 | 3930.241 | -42.3161
4579.8716 | 7871.1938 | 4579.8716 | -41.4486
5336.8804 | 7357.5771 | 5336.8804 | -40.643
6219.0146 | 6878.8403 | 6219.0146 | -39.879
7246.9575 | 6431.8218 | 7246.9575 | -39.1226
8444.8096 | 6014.3213 | 8444.8096 | -38.3341
9840.6543 | 5623.6128 | 9840.6543 | -37.5286
11467.2188 | 5260.9297 | 11467.2188 | -36.6471
13362.6396 | 4925.2852 | 13362.6396 | -35.6664
15571.3545 | 4616.459 | 15571.3545 | -34.5746
18145.1484 | 4332.7417 | 18145.1484 | -33.3588
21144.3652 | 4074.5354 | 21144.3652 | -32.0295
24639.3242 | 3842.4329 | 24639.3242 | -30.582
28711.9648 | 3634.6099 | 28711.9648 | -29.0243
33457.7734 | 3450.3184 | 33457.7734 | -27.345
38988.0195 | 3285.9341 | 38988.0195 | -25.5991
45432.3633 | 3143.238 | 45432.3633 | -23.7878
52941.8906 | 3019.8835 | 52941.8906 | -21.9641
61692.6719 | 2912.9856 | 61692.6719 | -20.1143
71889.875 | 2821.6494 | 71889.875 | 341.7095
83772.5703 | 2743.3191 | 83772.5703 | -16.4968
97619.3672 | 2676.3542 | 97619.3672 | -14.7714
113754.8984 | 2620.4089 | 113754.8984 | -13.0979
132557.4844 | 2571.1902 | 132557.4844 | -11.4799
154467.9531 | 2529.9341 | 154467.9531 | -9.9587
180000 | 2494.4456 | 180000 | -8.4723