## Sheet1
CheckPoint3 03:38 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110276.625 | 100 | -87.6701 | Points | 50
116.529 | 87415.6406 | 116.529 | -79.3794 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74518.3984 | 135.7901 | -81.4517 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66610.4141 | 158.2349 | -80.8371 | Enable | 1
184.3896 | 59026.75 | 184.3896 | -78.6849 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52484.6133 | 214.8675 | -76.6547 | Logarithmic | 1
250.383 | 45835.4336 | 250.383 | -75.755 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40340.9531 | 291.7689 | -73.2658 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 35424.5273 | 339.9954 | -71.1761 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31261.6895 | 396.1934 | -69.0695 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27799.0508 | 461.6803 | -66.6545 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24829.8145 | 537.9916 | -64.2942 | Hanning Window | 1
626.9163 | 22300.6328 | 626.9163 | -61.859 | DFT Number | 16384
730.5396 | 20181.1055 | 730.5396 | -59.5305 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 18351.0977 | 851.2906 | -57.2459 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16766.8867 | 992.0007 | -55.0765 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 15393.5098 | 1155.9689 | -53.0613
1347.0393 | 14185.7256 | 1347.0393 | -51.1821
1569.6918 | 13114.3037 | 1569.6918 | -49.4786
1829.1466 | 12158.3857 | 1829.1466 | -47.8894
2131.4868 | 11293.2275 | 2131.4868 | -46.4475
2483.801 | 10507.1875 | 2483.801 | -45.1133
2894.3491 | 9793.6318 | 2894.3491 | -43.874
3372.7571 | 9136.3164 | 3372.7571 | -42.7154
3930.241 | 8537.1211 | 3930.241 | -41.6356
4579.8716 | 7986.145 | 4579.8716 | -40.63
5336.8804 | 7479.2686 | 5336.8804 | -39.6489
6219.0146 | 7011.7637 | 6219.0146 | -38.7154
7246.9575 | 6577.3452 | 7246.9575 | -37.8267
8444.8096 | 6178.3262 | 8444.8096 | -36.9461
9840.6543 | 5804.1299 | 9840.6543 | -36.0836
11467.2188 | 5457.4751 | 11467.2188 | -35.1984
13362.6396 | 5134.9072 | 13362.6396 | -34.2764
15571.3545 | 4836.7612 | 15571.3545 | -33.3142
18145.1484 | 4560.6152 | 18145.1484 | -32.2929
21144.3652 | 4304.9805 | 21144.3652 | -31.2138
24639.3242 | 4069.1567 | 24639.3242 | -30.0661
28711.9648 | 3853.864 | 28711.9648 | -28.7925
33457.7734 | 3659.1511 | 33457.7734 | -27.4388
38988.0195 | 3482.0674 | 38988.0195 | -26.0025
45432.3633 | 3323.7061 | 45432.3633 | -24.4798
52941.8906 | 3182.1082 | 52941.8906 | -22.8894
61692.6719 | 3058.1614 | 61692.6719 | -21.2363
71889.875 | 2949.4021 | 71889.875 | 340.4439
83772.5703 | 2855.0989 | 83772.5703 | -17.8616
97619.3672 | 2773.7832 | 97619.3672 | -16.1609
113754.8984 | 2703.8018 | 113754.8984 | -14.5
132557.4844 | 2644.1016 | 132557.4844 | -12.882
154467.9531 | 2591.0784 | 154467.9531 | -11.295
180000 | 2547.7869 | 180000 | -9.7175