## Sheet1
CheckPoint4 03:39 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 106408.8281 | 100 | -85.5548 | Points | 50
116.529 | 88184.75 | 116.529 | -78.5402 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 75047 | 135.7901 | -80.5919 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 67362.3906 | 158.2349 | -79.9217 | Enable | 1
184.3896 | 59633.2266 | 184.3896 | -77.6285 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 53094.8359 | 214.8675 | -75.4069 | Logarithmic | 1
250.383 | 46545.3164 | 250.383 | -74.4806 | Power Mode | High Power
291.7689 | 41052.5703 | 291.7689 | -71.9555 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 36226.3672 | 339.9954 | -69.8392 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 32052.3945 | 396.1934 | -67.7301 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 28622.5352 | 461.6803 | -65.2128 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25684.1895 | 537.9916 | -62.8205 | Hanning Window | 1
626.9163 | 23187.5547 | 626.9163 | -60.3691 | DFT Number | 16384
730.5396 | 21069.0547 | 730.5396 | -58.0795 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 19233.5703 | 851.2906 | -55.8774 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 17631.9219 | 992.0007 | -53.8567 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 16242.6592 | 1155.9689 | -51.9716
1347.0393 | 15011.5117 | 1347.0393 | -50.2878
1569.6918 | 13904.5469 | 1569.6918 | -48.7377
1829.1466 | 12905.1182 | 1829.1466 | -47.3559
2131.4868 | 12001.3516 | 2131.4868 | -46.1458
2483.801 | 11172.9551 | 2483.801 | -45.036
2894.3491 | 10408.7881 | 2894.3491 | -44.0212
3372.7571 | 9705.582 | 3372.7571 | -43.0872
3930.241 | 9054.9268 | 3930.241 | -42.2264
4579.8716 | 8450.123 | 4579.8716 | -41.4062
5336.8804 | 7890.7241 | 5336.8804 | -40.6139
6219.0146 | 7370.9746 | 6219.0146 | -39.813
7246.9575 | 6888.3618 | 7246.9575 | -39.0222
8444.8096 | 6442.0142 | 8444.8096 | -38.2162
9840.6543 | 6026.2085 | 9840.6543 | -37.3596
11467.2188 | 5644.1123 | 11467.2188 | -36.4415
13362.6396 | 5289.9492 | 13362.6396 | -35.4609
15571.3545 | 4964.0078 | 15571.3545 | -34.4093
18145.1484 | 4664.9409 | 18145.1484 | -33.2549
21144.3652 | 4392.1851 | 21144.3652 | -31.9831
24639.3242 | 4143.3247 | 24639.3242 | -30.6353
28711.9648 | 3920.4663 | 28711.9648 | -29.1522
33457.7734 | 3721.5022 | 33457.7734 | -27.5948
38988.0195 | 3543.835 | 38988.0195 | -25.9597
45432.3633 | 3387.7852 | 45432.3633 | -24.2859
52941.8906 | 3250.8618 | 52941.8906 | -22.5505
61692.6719 | 3118.5593 | 61692.6719 | -20.7814
71889.875 | 2998.792 | 71889.875 | 340.9966
83772.5703 | 2899.509 | 83772.5703 | -17.2217
97619.3672 | 2816.1299 | 97619.3672 | -15.5123
113754.8984 | 2752.3438 | 113754.8984 | -13.8382
132557.4844 | 2698.2725 | 132557.4844 | -12.2914
154467.9531 | 2653.4182 | 154467.9531 | -10.7843
180000 | 2614.2502 | 180000 | -9.4109