## Sheet1
CheckPoint5 03:39 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110543.1641 | 100 | -87.3071 | Points | 50
116.529 | 87788.3281 | 116.529 | -79.0436 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74662.0312 | 135.7901 | -81.1729 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66825.5391 | 158.2349 | -80.5899 | Enable | 1
184.3896 | 59046.1523 | 184.3896 | -78.3585 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52542.8906 | 214.8675 | -76.1826 | Logarithmic | 1
250.383 | 45909.4766 | 250.383 | -75.2468 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40404.5352 | 291.7689 | -72.751 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 35512.7344 | 339.9954 | -70.5728 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31372.834 | 396.1934 | -68.3947 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27913.9766 | 461.6803 | -65.7931 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24981.2969 | 537.9916 | -63.3293 | Hanning Window | 1
626.9163 | 22468.9395 | 626.9163 | -60.7529 | DFT Number | 16384
730.5396 | 20375.459 | 730.5396 | -58.3083 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 18585.6465 | 851.2906 | -55.8554 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 17042.6543 | 992.0007 | -53.5715 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 15713.0811 | 1155.9689 | -51.4803
1347.0393 | 14556.6055 | 1347.0393 | -49.5415
1569.6918 | 13522.2109 | 1569.6918 | -47.847
1829.1466 | 12600.1387 | 1829.1466 | -46.3144
2131.4868 | 11762.7021 | 2131.4868 | -44.9618
2483.801 | 11001.7236 | 2483.801 | -43.7947
2894.3491 | 10296.7139 | 2894.3491 | -42.793
3372.7571 | 9643.9619 | 3372.7571 | -41.9043
3930.241 | 9032.3076 | 3930.241 | -41.1183
4579.8716 | 8464.6455 | 4579.8716 | -40.4276
5336.8804 | 7925.9453 | 5336.8804 | -39.8069
6219.0146 | 7424.6216 | 6219.0146 | -39.2301
7246.9575 | 6952.6733 | 7246.9575 | -38.6636
8444.8096 | 6504.8818 | 8444.8096 | -38.1045
9840.6543 | 6085.8066 | 9840.6543 | -37.505
11467.2188 | 5692.2866 | 11467.2188 | -36.8229
13362.6396 | 5325.0532 | 13362.6396 | -36.076
15571.3545 | 4984.7583 | 15571.3545 | -35.2064
18145.1484 | 4668.2935 | 18145.1484 | -34.2139
21144.3652 | 4381.4351 | 21144.3652 | -33.0646
24639.3242 | 4118.2378 | 24639.3242 | -31.7953
28711.9648 | 3881.5488 | 28711.9648 | -30.3793
33457.7734 | 3669.3386 | 33457.7734 | -28.8346
38988.0195 | 3481.9546 | 38988.0195 | -27.1629
45432.3633 | 3316.9172 | 45432.3633 | -25.4198
52941.8906 | 3172.0537 | 52941.8906 | -23.6212
61692.6719 | 3047.145 | 61692.6719 | -21.7637
71889.875 | 2939.1736 | 71889.875 | 340.098
83772.5703 | 2846.8325 | 83772.5703 | -18.0526
97619.3672 | 2767.4529 | 97619.3672 | -16.2435
113754.8984 | 2701.1865 | 113754.8984 | -14.4868
132557.4844 | 2642.666 | 132557.4844 | -12.7927
154467.9531 | 2594.6697 | 154467.9531 | -11.1475
180000 | 2553.0435 | 180000 | -9.5632