## Sheet1
CheckPoint6 03:40 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110404.3516 | 100 | -87.1151 | Points | 50
116.529 | 87785.1875 | 116.529 | -78.8956 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74806.875 | 135.7901 | -81.0235 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66797.4844 | 158.2349 | -80.348 | Enable | 1
184.3896 | 59198.0703 | 184.3896 | -78.027 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52809.8125 | 214.8675 | -75.9323 | Logarithmic | 1
250.383 | 46147.9102 | 250.383 | -74.9425 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40623.9219 | 291.7689 | -72.4402 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 35775.7305 | 339.9954 | -70.2267 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31633.125 | 396.1934 | -68.0621 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 28202.7656 | 461.6803 | -65.5544 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25280.752 | 537.9916 | -63.138 | Hanning Window | 1
626.9163 | 22758.1074 | 626.9163 | -60.6866 | DFT Number | 16384
730.5396 | 20665.0059 | 730.5396 | -58.2979 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 18853.6875 | 851.2906 | -56.0541 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 17293.9336 | 992.0007 | -53.9403 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 15937.3105 | 1155.9689 | -52.0177
1347.0393 | 14733.6807 | 1347.0393 | -50.2719
1569.6918 | 13657.8818 | 1569.6918 | -48.6882
1829.1466 | 12691.127 | 1829.1466 | -47.291
2131.4868 | 11811.4141 | 2131.4868 | -46.0573
2483.801 | 11005.9561 | 2483.801 | -44.954
2894.3491 | 10260.0947 | 2894.3491 | -43.9569
3372.7571 | 9578.1299 | 3372.7571 | -43.0547
3930.241 | 8939.8955 | 3930.241 | -42.253
4579.8716 | 8346.3076 | 4579.8716 | -41.4985
5336.8804 | 7793.9771 | 5336.8804 | -40.7535
6219.0146 | 7277.4492 | 6219.0146 | -40.0539
7246.9575 | 6798.0488 | 7246.9575 | -39.3327
8444.8096 | 6352.5991 | 8444.8096 | -38.573
9840.6543 | 5938.1216 | 9840.6543 | -37.7808
11467.2188 | 5554.0967 | 11467.2188 | -36.9134
13362.6396 | 5198.2593 | 13362.6396 | -35.9754
15571.3545 | 4871.9521 | 15571.3545 | -34.9362
18145.1484 | 4571.5854 | 18145.1484 | -33.8141
21144.3652 | 4298.1372 | 21144.3652 | -32.5661
24639.3242 | 4051.7849 | 24639.3242 | -31.2001
28711.9648 | 3826.7549 | 28711.9648 | -29.7497
33457.7734 | 3627.4277 | 33457.7734 | -28.1836
38988.0195 | 3448.6292 | 38988.0195 | -26.5384
45432.3633 | 3291.5195 | 45432.3633 | -24.8131
52941.8906 | 3152.3672 | 52941.8906 | -23.0521
61692.6719 | 3032.6614 | 61692.6719 | -21.2439
71889.875 | 2928.4397 | 71889.875 | 340.5475
83772.5703 | 2838.7478 | 83772.5703 | -17.6381
97619.3672 | 2762.3618 | 97619.3672 | -15.9046
113754.8984 | 2697.2986 | 113754.8984 | -14.1793
132557.4844 | 2640.2454 | 132557.4844 | -12.5088
154467.9531 | 2591.8164 | 154467.9531 | -10.9736
180000 | 2551.833 | 180000 | -9.375