## Sheet1
CheckPoint7 03:40 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110020.0469 | 100 | -88.4238 | Points | 50
116.529 | 87294.2031 | 116.529 | -80.1213 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74192.3281 | 135.7901 | -82.3951 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66454.1406 | 158.2349 | -82.1088 | Enable | 1
184.3896 | 58549.4219 | 184.3896 | -79.957 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52063.8945 | 214.8675 | -78.0532 | Logarithmic | 1
250.383 | 45337.3711 | 250.383 | -77.4377 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39791.2539 | 291.7689 | -75.1904 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34843.6641 | 339.9954 | -73.3046 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30583 | 396.1934 | -71.4007 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27061.584 | 461.6803 | -69.0828 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24031.6562 | 537.9916 | -66.9212 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21442.793 | 626.9163 | -64.5751 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19270.2363 | 730.5396 | -62.2709 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17390.3613 | 851.2906 | -60.0467 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 15773.4014 | 992.0007 | -57.8548 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14381.7637 | 1155.9689 | -55.7504
1347.0393 | 13161.2002 | 1347.0393 | -53.7393
1569.6918 | 12091.3906 | 1569.6918 | -51.8388
1829.1466 | 11144.0889 | 1829.1466 | -50.0382
2131.4868 | 10294.8164 | 2131.4868 | -48.3334
2483.801 | 9539.332 | 2483.801 | -46.7209
2894.3491 | 8860.4238 | 2894.3491 | -45.1823
3372.7571 | 8245.0029 | 3372.7571 | -43.7187
3930.241 | 7687.9189 | 3930.241 | -42.3041
4579.8716 | 7188.4312 | 4579.8716 | -40.964
5336.8804 | 6729.9824 | 5336.8804 | -39.6767
6219.0146 | 6313.2261 | 6219.0146 | -38.4067
7246.9575 | 5932.8564 | 7246.9575 | -37.2047
8444.8096 | 5584.1201 | 8444.8096 | -36.0539
9840.6543 | 5262.0918 | 9840.6543 | -34.9189
11467.2188 | 4965.3345 | 11467.2188 | -33.7997
13362.6396 | 4689.9453 | 13362.6396 | -32.6951
15571.3545 | 4435.2578 | 15571.3545 | -31.5472
18145.1484 | 4198.7114 | 18145.1484 | -30.3806
21144.3652 | 3982.3438 | 21144.3652 | -29.1363
24639.3242 | 3783.6384 | 24639.3242 | -27.8537
28711.9648 | 3601.2617 | 28711.9648 | -26.481
33457.7734 | 3437.2461 | 33457.7734 | -25.0394
38988.0195 | 3289.594 | 38988.0195 | -23.5211
45432.3633 | 3159.3972 | 45432.3633 | -21.9574
52941.8906 | 3043.5886 | 52941.8906 | -20.3909
61692.6719 | 2942.3276 | 61692.6719 | -18.7744
71889.875 | 2853.6091 | 71889.875 | 342.8264
83772.5703 | 2776.9966 | 83772.5703 | -15.6055
97619.3672 | 2710.3293 | 97619.3672 | -14.0333
113754.8984 | 2651.6316 | 113754.8984 | -12.5263
132557.4844 | 2602.5178 | 132557.4844 | -11.0408
154467.9531 | 2559.7505 | 154467.9531 | -9.5941
180000 | 2522.9277 | 180000 | -8.1892