## Sheet1
CheckPoint8 03:41 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110016.1484 | 100 | -88.2438 | Points | 50
116.529 | 87318.2891 | 116.529 | -80.2701 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74360.6719 | 135.7901 | -82.3789 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66454.4062 | 158.2349 | -82.1259 | Enable | 1
184.3896 | 58647.9062 | 184.3896 | -79.9392 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52155.5469 | 214.8675 | -78.1182 | Logarithmic | 1
250.383 | 45438.0352 | 250.383 | -77.4025 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39846.5 | 291.7689 | -75.2346 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34876.2617 | 339.9954 | -73.2872 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30659.4043 | 396.1934 | -71.4427 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27116.0605 | 461.6803 | -69.1707 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24067.1328 | 537.9916 | -67.0298 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21473.0938 | 626.9163 | -64.7285 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19289.6816 | 730.5396 | -62.5065 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17401.6602 | 851.2906 | -60.2575 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 15773.834 | 992.0007 | -58.0741 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14375.3613 | 1155.9689 | -56.0146
1347.0393 | 13146.4453 | 1347.0393 | -53.9928
1569.6918 | 12069.833 | 1569.6918 | -52.1113
1829.1466 | 11116.4199 | 1829.1466 | -50.3232
2131.4868 | 10259.1289 | 2131.4868 | -48.6218
2483.801 | 9497.3818 | 2483.801 | -46.9973
2894.3491 | 8811.4414 | 2894.3491 | -45.4507
3372.7571 | 8192.332 | 3372.7571 | -43.9495
3930.241 | 7634.3286 | 3930.241 | -42.4916
4579.8716 | 7129.0684 | 4579.8716 | -41.0774
5336.8804 | 6670.9302 | 5336.8804 | -39.723
6219.0146 | 6252.9111 | 6219.0146 | -38.3868
7246.9575 | 5875.7837 | 7246.9575 | -37.0966
8444.8096 | 5529.1875 | 8444.8096 | -35.8086
9840.6543 | 5213.7246 | 9840.6543 | -34.5574
11467.2188 | 4924.8823 | 11467.2188 | -33.3235
13362.6396 | 4658.4565 | 13362.6396 | -32.0777
15571.3545 | 4416.4653 | 15571.3545 | -30.8616
18145.1484 | 4191.8774 | 18145.1484 | -29.6059
21144.3652 | 3986.6057 | 21144.3652 | -28.3405
24639.3242 | 3798.3904 | 24639.3242 | -27.0467
28711.9648 | 3627.3127 | 28711.9648 | -25.7391
33457.7734 | 3470.6794 | 33457.7734 | -24.3803
38988.0195 | 3329.4001 | 38988.0195 | -22.9818
45432.3633 | 3201.6533 | 45432.3633 | -21.5465
52941.8906 | 3086.2241 | 52941.8906 | -20.1022
61692.6719 | 2984.2429 | 61692.6719 | -18.6125
71889.875 | 2893.2715 | 71889.875 | 342.8785
83772.5703 | 2813.0032 | 83772.5703 | -15.6317
97619.3672 | 2743.3728 | 97619.3672 | -14.1414
113754.8984 | 2683.2625 | 113754.8984 | -12.6682
132557.4844 | 2630.6296 | 132557.4844 | -11.2497
154467.9531 | 2583.0723 | 154467.9531 | -9.8437
180000 | 2544.457 | 180000 | -8.4124