## Sheet1
CheckPoint14 03:58 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110403.3438 | 100 | -89.3461 | Points | 50
116.529 | 87073.7656 | 116.529 | -81.2108 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73883.4453 | 135.7901 | -83.6233 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 65881.6172 | 158.2349 | -83.3396 | Enable | 1
184.3896 | 58050.8008 | 184.3896 | -81.5274 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51468.0664 | 214.8675 | -79.7545 | Logarithmic | 1
250.383 | 44682.4727 | 250.383 | -79.303 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39005.1328 | 291.7689 | -77.2754 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33970.9609 | 339.9954 | -75.5333 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 29673.6094 | 396.1934 | -73.7462 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 26096.623 | 461.6803 | -71.6118 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 23019.5684 | 537.9916 | -69.4773 | Hanning Window | 1
626.9163 | 20384.9121 | 626.9163 | -67.1731 | DFT Number | 16384
730.5396 | 18170.7676 | 730.5396 | -64.8278 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 16283.9902 | 851.2906 | -62.4286 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 14673.4082 | 992.0007 | -60.0286 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 13301.7305 | 1155.9689 | -57.6544
1347.0393 | 12115.21 | 1347.0393 | -55.3232
1569.6918 | 11087.0801 | 1569.6918 | -53.1004
1829.1466 | 10190.4014 | 1829.1466 | -50.9455
2131.4868 | 9400.3008 | 2131.4868 | -48.8939
2483.801 | 8705.0146 | 2483.801 | -46.9372
2894.3491 | 8085.0654 | 2894.3491 | -45.0416
3372.7571 | 7533.2632 | 3372.7571 | -43.2645
3930.241 | 7038.7622 | 3930.241 | -41.5269
4579.8716 | 6592.8345 | 4579.8716 | -39.8842
5336.8804 | 6192.4355 | 5336.8804 | -38.2948
6219.0146 | 5828.7554 | 6219.0146 | -36.7719
7246.9575 | 5499.9263 | 7246.9575 | -35.3071
8444.8096 | 5201.9297 | 8444.8096 | -33.8828
9840.6543 | 4927.1138 | 9840.6543 | -32.5321
11467.2188 | 4677.7402 | 11467.2188 | -31.2077
13362.6396 | 4447.1138 | 13362.6396 | -29.9197
15571.3545 | 4235.4434 | 15571.3545 | -28.6573
18145.1484 | 4040.7871 | 18145.1484 | -27.4011
21144.3652 | 3861.5476 | 21144.3652 | -26.1194
24639.3242 | 3697.2231 | 24639.3242 | -24.8515
28711.9648 | 3545.8811 | 28711.9648 | -23.5639
33457.7734 | 3409.5249 | 33457.7734 | -22.2366
38988.0195 | 3283.7942 | 38988.0195 | -20.9065
45432.3633 | 3170.6797 | 45432.3633 | -19.5562
52941.8906 | 3070.5588 | 52941.8906 | -18.1858
61692.6719 | 2980.0566 | 61692.6719 | -16.8093
71889.875 | 2900.2188 | 71889.875 | 344.5363
83772.5703 | 2828.45 | 83772.5703 | -14.1004
97619.3672 | 2764.9182 | 97619.3672 | -12.76
113754.8984 | 2709.605 | 113754.8984 | -11.4093
132557.4844 | 2660.9048 | 132557.4844 | -10.1202
154467.9531 | 2618.5715 | 154467.9531 | -8.8173
180000 | 2579.8389 | 180000 | -7.5677