## Sheet1
CheckPoint21 04:02 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110115.1719 | 100 | -88.2782 | Points | 50
116.529 | 87368.6797 | 116.529 | -80.2894 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74047.2891 | 135.7901 | -82.4289 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66195.1172 | 158.2349 | -82.048 | Enable | 1
184.3896 | 58369.4648 | 184.3896 | -79.8962 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51912.3828 | 214.8675 | -78.0063 | Logarithmic | 1
250.383 | 45195.3789 | 250.383 | -77.275 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39624.1133 | 291.7689 | -74.9346 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34628.4141 | 339.9954 | -72.8782 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30391.543 | 396.1934 | -70.9145 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 26903.0156 | 461.6803 | -68.4745 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 23920.1855 | 537.9916 | -66.1184 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21338.8828 | 626.9163 | -63.5627 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19209.3887 | 730.5396 | -61.045 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17390.0195 | 851.2906 | -58.5653 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 15844.2979 | 992.0007 | -56.1674 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14512.7568 | 1155.9689 | -53.8729
1347.0393 | 13363.3975 | 1347.0393 | -51.7267
1569.6918 | 12347.5137 | 1569.6918 | -49.7342
1829.1466 | 11460.291 | 1829.1466 | -47.9288
2131.4868 | 10663.8037 | 2131.4868 | -46.2983
2483.801 | 9941.7852 | 2483.801 | -44.8274
2894.3491 | 9285.207 | 2894.3491 | -43.4833
3372.7571 | 8684.4473 | 3372.7571 | -42.2723
3930.241 | 8126.3184 | 3930.241 | -41.1668
4579.8716 | 7614.7129 | 4579.8716 | -40.1422
5336.8804 | 7139.1562 | 5336.8804 | -39.168
6219.0146 | 6695.582 | 6219.0146 | -38.2364
7246.9575 | 6282.8706 | 7246.9575 | -37.3138
8444.8096 | 5900.9175 | 8444.8096 | -36.3852
9840.6543 | 5545.981 | 9840.6543 | -35.4446
11467.2188 | 5216.4409 | 11467.2188 | -34.4725
13362.6396 | 4910.9419 | 13362.6396 | -33.452
15571.3545 | 4630.6431 | 15571.3545 | -32.3587
18145.1484 | 4372.1465 | 18145.1484 | -31.2063
21144.3652 | 4136.6885 | 21144.3652 | -29.9633
24639.3242 | 3921.448 | 24639.3242 | -28.6447
28711.9648 | 3727.4026 | 28711.9648 | -27.2564
33457.7734 | 3552.5457 | 33457.7734 | -25.7905
38988.0195 | 3395.8093 | 38988.0195 | -24.2846
45432.3633 | 3255.668 | 45432.3633 | -22.7308
52941.8906 | 3132.1499 | 52941.8906 | -21.1264
61692.6719 | 3023.8088 | 61692.6719 | -19.5335
71889.875 | 2928.7434 | 71889.875 | 342.0681
83772.5703 | 2844.4473 | 83772.5703 | -16.3262
97619.3672 | 2772.2739 | 97619.3672 | -14.7743
113754.8984 | 2709.2383 | 113754.8984 | -13.2107
132557.4844 | 2655.0632 | 132557.4844 | -11.71
154467.9531 | 2607.7847 | 154467.9531 | -10.2584
180000 | 2565.9805 | 180000 | -8.8256