## Sheet1
CheckPoint29 04:07 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109657.6719 | 100 | -90.2409 | Points | 50
116.529 | 86779.3047 | 116.529 | -82.5685 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73549.0469 | 135.7901 | -85.063 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 65483.5 | 158.2349 | -85.0747 | Enable | 1
184.3896 | 57516.6641 | 184.3896 | -83.4499 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50877.3711 | 214.8675 | -81.9709 | Logarithmic | 1
250.383 | 44030.5977 | 250.383 | -81.8142 | Power Mode | High Power
291.7689 | 38257.0273 | 291.7689 | -80.0755 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33188.4648 | 339.9954 | -78.6835 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28762.7031 | 396.1934 | -77.264 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 25082.2109 | 461.6803 | -75.408 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21918.7207 | 537.9916 | -73.5408 | Hanning Window | 1
626.9163 | 19212.5996 | 626.9163 | -71.4391 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16939.0938 | 730.5396 | -69.2159 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14979.3418 | 851.2906 | -66.8508 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 13329.2939 | 992.0007 | -64.3578 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11932.8408 | 1155.9689 | -61.7839
1347.0393 | 10742.1025 | 1347.0393 | -59.1284
1569.6918 | 9725.0283 | 1569.6918 | -56.4882
1829.1466 | 8859.9834 | 1829.1466 | -53.7978
2131.4868 | 8120.2944 | 2131.4868 | -51.138
2483.801 | 7482.2827 | 2483.801 | -48.5524
2894.3491 | 6932.2266 | 2894.3491 | -46.034
3372.7571 | 6456.042 | 3372.7571 | -43.6168
3930.241 | 6040.4585 | 3930.241 | -41.3145
4579.8716 | 5675.293 | 4579.8716 | -39.1138
5336.8804 | 5354.0576 | 5336.8804 | -37.0205
6219.0146 | 5067.0938 | 6219.0146 | -35.0965
7246.9575 | 4812.3716 | 7246.9575 | -33.2789
8444.8096 | 4581.9937 | 8444.8096 | -31.5921
9840.6543 | 4371.6289 | 9840.6543 | -29.9978
11467.2188 | 4179.4766 | 11467.2188 | -28.5126
13362.6396 | 4004.2146 | 13362.6396 | -27.0937
15571.3545 | 3840.9487 | 15571.3545 | -25.7628
18145.1484 | 3691.1411 | 18145.1484 | -24.4758
21144.3652 | 3552.0662 | 21144.3652 | -23.1947
24639.3242 | 3423.113 | 24639.3242 | -21.9615
28711.9648 | 3304.8589 | 28711.9648 | -20.7267
33457.7734 | 3196.0447 | 33457.7734 | -19.4915
38988.0195 | 3096.9509 | 38988.0195 | -18.2594
45432.3633 | 3006.8735 | 45432.3633 | -17.0333
52941.8906 | 2924.7317 | 52941.8906 | -15.8044
61692.6719 | 2851.969 | 61692.6719 | -14.5736
71889.875 | 2786.8464 | 71889.875 | -13.3754
83772.5703 | 2728.0811 | 83772.5703 | -12.1615
97619.3672 | 2675.126 | 97619.3672 | -10.9552
113754.8984 | 2628.8435 | 113754.8984 | -9.7869
132557.4844 | 2587.533 | 132557.4844 | -8.6524
154467.9531 | 2551.4312 | 154467.9531 | -7.4859
180000 | 2517.6775 | 180000 | -6.3539