## Sheet1
CheckPoint30 04:08 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110652.9844 | 100 | -88.4487 | Points | 50
116.529 | 87392.2031 | 116.529 | -80.4382 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74090.5938 | 135.7901 | -82.5585 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66234.3125 | 158.2349 | -82.2715 | Enable | 1
184.3896 | 58423.125 | 184.3896 | -80.2007 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51826.8867 | 214.8675 | -78.3716 | Logarithmic | 1
250.383 | 45139.7461 | 250.383 | -77.6672 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39526.9883 | 291.7689 | -75.3735 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34562.8281 | 339.9954 | -73.4754 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30287.5742 | 396.1934 | -71.5115 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 26758.4941 | 461.6803 | -69.1171 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 23736.6816 | 537.9916 | -66.7839 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21148.627 | 626.9163 | -64.3023 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19007.1914 | 730.5396 | -61.875 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17150.4609 | 851.2906 | -59.3797 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 15572.8945 | 992.0007 | -56.9273 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14225.3193 | 1155.9689 | -54.6026
1347.0393 | 13059.8018 | 1347.0393 | -52.3517
1569.6918 | 12044.8447 | 1569.6918 | -50.237
1829.1466 | 11148.2646 | 1829.1466 | -48.2507
2131.4868 | 10358.6104 | 2131.4868 | -46.4362
2483.801 | 9652.5322 | 2483.801 | -44.7074
2894.3491 | 9017.2725 | 2894.3491 | -43.1026
3372.7571 | 8443.5586 | 3372.7571 | -41.6708
3930.241 | 7924.2163 | 3930.241 | -40.3294
4579.8716 | 7448.7607 | 4579.8716 | -39.0958
5336.8804 | 7011.0767 | 5336.8804 | -37.9668
6219.0146 | 6604.7334 | 6219.0146 | -36.9292
7246.9575 | 6233.3257 | 7246.9575 | -35.9726
8444.8096 | 5881.8105 | 8444.8096 | -35.0789
9840.6543 | 5552.8057 | 9840.6543 | -34.2222
11467.2188 | 5246.1709 | 11467.2188 | -33.3843
13362.6396 | 4956.8594 | 13362.6396 | -32.5503
15571.3545 | 4684.6875 | 15571.3545 | -31.6843
18145.1484 | 4431.0469 | 18145.1484 | -30.7725
21144.3652 | 4193.7734 | 21144.3652 | -29.7573
24639.3242 | 3973.6733 | 24639.3242 | -28.6935
28711.9648 | 3771.3713 | 28711.9648 | -27.5141
33457.7734 | 3586.7737 | 33457.7734 | -26.2316
38988.0195 | 3419.7861 | 38988.0195 | -24.8446
45432.3633 | 3269.884 | 45432.3633 | -23.3721
52941.8906 | 3136.4392 | 52941.8906 | -21.8152
61692.6719 | 3019.3567 | 61692.6719 | -20.2028
71889.875 | 2916.4688 | 71889.875 | 341.4163
83772.5703 | 2828.5071 | 83772.5703 | -16.9333
97619.3672 | 2751.4014 | 97619.3672 | -15.2786
113754.8984 | 2686.1899 | 113754.8984 | -13.6714
132557.4844 | 2630.4629 | 132557.4844 | -12.0886
154467.9531 | 2582.7153 | 154467.9531 | -10.5735
180000 | 2540.106 | 180000 | -9.0964