## Sheet1
CheckPoint32 04:09 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 106353.9375 | 100 | -87.6808 | Points | 50
116.529 | 87188.5703 | 116.529 | -80.6018 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74088.1953 | 135.7901 | -82.6703 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 66162.9688 | 158.2349 | -82.5114 | Enable | 1
184.3896 | 58360.125 | 184.3896 | -80.4097 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51783.5234 | 214.8675 | -78.5701 | Logarithmic | 1
250.383 | 45024.9414 | 250.383 | -77.9324 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39447.1328 | 291.7689 | -75.6706 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34443.4531 | 339.9954 | -73.7563 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30185.9492 | 396.1934 | -71.7952 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 26622.2891 | 461.6803 | -69.425 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 23585.7656 | 537.9916 | -67.134 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21000.332 | 626.9163 | -64.6323 | DFT Number | 16384
730.5396 | 18837.2852 | 730.5396 | -62.1737 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17004.7363 | 851.2906 | -59.6412 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 15432.2422 | 992.0007 | -57.1716 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14096.9189 | 1155.9689 | -54.7807
1347.0393 | 12933.6182 | 1347.0393 | -52.4788
1569.6918 | 11930.1973 | 1569.6918 | -50.3704
1829.1466 | 11051.2705 | 1829.1466 | -48.3613
2131.4868 | 10268.457 | 2131.4868 | -46.5167
2483.801 | 9572.0674 | 2483.801 | -44.8319
2894.3491 | 8947 | 2894.3491 | -43.303
3372.7571 | 8373.6465 | 3372.7571 | -41.9227
3930.241 | 7853.9824 | 3930.241 | -40.6406
4579.8716 | 7373.353 | 4579.8716 | -39.4738
5336.8804 | 6928.5483 | 5336.8804 | -38.4056
6219.0146 | 6516.3892 | 6219.0146 | -37.378
7246.9575 | 6130.9331 | 7246.9575 | -36.4119
8444.8096 | 5771.147 | 8444.8096 | -35.4496
9840.6543 | 5436.5332 | 9840.6543 | -34.4803
11467.2188 | 5124.8257 | 11467.2188 | -33.4962
13362.6396 | 4835.5742 | 13362.6396 | -32.4497
15571.3545 | 4570.0586 | 15571.3545 | -31.3561
18145.1484 | 4324.1172 | 18145.1484 | -30.2013
21144.3652 | 4101.1104 | 21144.3652 | -28.9722
24639.3242 | 3896.8218 | 24639.3242 | -27.6794
28711.9648 | 3712.2471 | 28711.9648 | -26.3242
33457.7734 | 3545.7063 | 33457.7734 | -24.917
38988.0195 | 3395.9355 | 38988.0195 | -23.4516
45432.3633 | 3262.0332 | 45432.3633 | -21.9738
52941.8906 | 3143.1799 | 52941.8906 | -20.4458
61692.6719 | 3036.9734 | 61692.6719 | -18.9147
71889.875 | 2944.4346 | 71889.875 | 342.593
83772.5703 | 2862.7339 | 83772.5703 | -15.8739
97619.3672 | 2790.572 | 97619.3672 | -14.3554
113754.8984 | 2727.9976 | 113754.8984 | -12.8747
132557.4844 | 2673.8872 | 132557.4844 | -11.4158
154467.9531 | 2626.6179 | 154467.9531 | -10.021
180000 | 2584.8198 | 180000 | -8.5772