## Sheet1
CheckPoint34 04:10 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109678.7344 | 100 | -91.5388 | Points | 50
116.529 | 86182.9453 | 116.529 | -83.7569 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73015.0625 | 135.7901 | -86.6413 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64887.1406 | 158.2349 | -86.7944 | Enable | 1
184.3896 | 56860.3984 | 184.3896 | -85.4391 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50206.8984 | 214.8675 | -84.3709 | Logarithmic | 1
250.383 | 43231.5664 | 250.383 | -84.4593 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37441.1211 | 291.7689 | -82.952 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32240.2695 | 339.9954 | -81.8571 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27759.1387 | 396.1934 | -80.7348 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23997.6602 | 461.6803 | -79.1301 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20778.418 | 537.9916 | -77.5263 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18009.002 | 626.9163 | -75.6125 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15678.793 | 730.5396 | -73.4803 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13697.3643 | 851.2906 | -71.0829 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12025.251 | 992.0007 | -68.4488 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10617.6436 | 1155.9689 | -65.5873
1347.0393 | 9435.542 | 1347.0393 | -62.4761
1569.6918 | 8452.04 | 1569.6918 | -59.1826
1829.1466 | 7633.7485 | 1829.1466 | -55.79
2131.4868 | 6954.6538 | 2131.4868 | -52.3014
2483.801 | 6394.7856 | 2483.801 | -48.866
2894.3491 | 5930.688 | 2894.3491 | -45.4609
3372.7571 | 5546.2886 | 3372.7571 | -42.2206
3930.241 | 5223.6162 | 3930.241 | -39.1989
4579.8716 | 4953.4248 | 4579.8716 | -36.3683
5336.8804 | 4723.5249 | 5336.8804 | -33.8003
6219.0146 | 4522.5181 | 6219.0146 | -31.4904
7246.9575 | 4346.2305 | 7246.9575 | -29.4386
8444.8096 | 4187.9072 | 8444.8096 | -27.6092
9840.6543 | 4043.1765 | 9840.6543 | -25.9982
11467.2188 | 3908.6453 | 11467.2188 | -24.5814
13362.6396 | 3783.3738 | 13362.6396 | -23.3095
15571.3545 | 3663.3728 | 15571.3545 | -22.1781
18145.1484 | 3550.1912 | 18145.1484 | -21.121
21144.3652 | 3440.5999 | 21144.3652 | -20.1345
24639.3242 | 3335.9805 | 24639.3242 | -19.2139
28711.9648 | 3236.6323 | 28711.9648 | -18.2973
33457.7734 | 3142.2009 | 33457.7734 | -17.3749
38988.0195 | 3053.6445 | 38988.0195 | -16.449
45432.3633 | 2970.97 | 45432.3633 | -15.5031
52941.8906 | 2894.2979 | 52941.8906 | -14.5313
61692.6719 | 2823.4568 | 61692.6719 | -13.5303
71889.875 | 2758.4773 | 71889.875 | -12.5167
83772.5703 | 2700.1343 | 83772.5703 | -11.4621
97619.3672 | 2647.6765 | 97619.3672 | -10.3963
113754.8984 | 2601.5071 | 113754.8984 | -9.3476
132557.4844 | 2560.3022 | 132557.4844 | -8.2819
154467.9531 | 2523.4146 | 154467.9531 | -7.218
180000 | 2490.4338 | 180000 | -6.0848