## Sheet1
CheckPoint6 03:54 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109531.4609 | 100 | -89.1882 | Points | 50
116.529 | 87043.2656 | 116.529 | -81.34 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73739.9766 | 135.7901 | -83.6015 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 65790.0156 | 158.2349 | -83.4823 | Enable | 1
184.3896 | 57857.3398 | 184.3896 | -81.5571 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51320.5664 | 214.8675 | -79.7687 | Logarithmic | 1
250.383 | 44504.7656 | 250.383 | -79.2614 | Power Mode | High Power
291.7689 | 38871.1484 | 291.7689 | -77.1982 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33811.0469 | 339.9954 | -75.3822 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 29518.1016 | 396.1934 | -73.6086 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 25940.8301 | 461.6803 | -71.2908 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 22876.6426 | 537.9916 | -69.0545 | Hanning Window | 1
626.9163 | 20268.4121 | 626.9163 | -66.6384 | DFT Number | 16384
730.5396 | 18077.9316 | 730.5396 | -64.1459 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 16215.1055 | 851.2906 | -61.5535 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 14643.9482 | 992.0007 | -58.9979 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 13305.6582 | 1155.9689 | -56.4766
1347.0393 | 12154.4229 | 1347.0393 | -54.0188
1569.6918 | 11166.8252 | 1569.6918 | -51.6599
1829.1466 | 10307.6602 | 1829.1466 | -49.4244
2131.4868 | 9557.6494 | 2131.4868 | -47.3158
2483.801 | 8893.0176 | 2483.801 | -45.3677
2894.3491 | 8300.2441 | 2894.3491 | -43.54
3372.7571 | 7772.0396 | 3372.7571 | -41.8431
3930.241 | 7292.604 | 3930.241 | -40.2984
4579.8716 | 6857.7505 | 4579.8716 | -38.8505
5336.8804 | 6458.8062 | 5336.8804 | -37.5171
6219.0146 | 6092.3369 | 6219.0146 | -36.2623
7246.9575 | 5753.8618 | 7246.9575 | -35.0802
8444.8096 | 5437.2603 | 8444.8096 | -33.9576
9840.6543 | 5143.0737 | 9840.6543 | -32.8626
11467.2188 | 4871.7759 | 11467.2188 | -31.7796
13362.6396 | 4616.167 | 13362.6396 | -30.6666
15571.3545 | 4380.4043 | 15571.3545 | -29.5264
18145.1484 | 4163.4902 | 18145.1484 | -28.3488
21144.3652 | 3964.3074 | 21144.3652 | -27.0951
24639.3242 | 3782.5757 | 24639.3242 | -25.8117
28711.9648 | 3616.7188 | 28711.9648 | -24.474
33457.7734 | 3467.7405 | 33457.7734 | -23.0848
38988.0195 | 3334.2615 | 38988.0195 | -21.672
45432.3633 | 3214.0586 | 45432.3633 | -20.2185
52941.8906 | 3108.8135 | 52941.8906 | -18.7913
61692.6719 | 3014.6768 | 61692.6719 | -17.3402
71889.875 | 2931.9844 | 71889.875 | 344.0869
83772.5703 | 2858.4785 | 83772.5703 | -14.5021
97619.3672 | 2793.6694 | 97619.3672 | -13.116
113754.8984 | 2738.28 | 113754.8984 | -11.7599
132557.4844 | 2687.4695 | 132557.4844 | -10.3962
154467.9531 | 2643.8057 | 154467.9531 | -9.089
180000 | 2604.4607 | 180000 | -7.8405