## Sheet1
CheckPoint8 03:55 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109684.2969 | 100 | -89.5565 | Points | 50
116.529 | 87086.6875 | 116.529 | -81.5067 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73750.4375 | 135.7901 | -83.8773 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 65822.125 | 158.2349 | -83.6882 | Enable | 1
184.3896 | 57998.3555 | 184.3896 | -81.8294 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51313.707 | 214.8675 | -80.1942 | Logarithmic | 1
250.383 | 44530.5742 | 250.383 | -79.7723 | Power Mode | High Power
291.7689 | 38878.6641 | 291.7689 | -77.7931 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33839.707 | 339.9954 | -76.1262 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 29505.1289 | 396.1934 | -74.4226 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 25905.3477 | 461.6803 | -72.2995 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 22805.0527 | 537.9916 | -70.2172 | Hanning Window | 1
626.9163 | 20164.502 | 626.9163 | -67.9317 | DFT Number | 16384
730.5396 | 17921.002 | 730.5396 | -65.5894 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 16026.8984 | 851.2906 | -63.1705 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 14408.0908 | 992.0007 | -60.7329 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 13034.9092 | 1155.9689 | -58.3151
1347.0393 | 11845.1143 | 1347.0393 | -55.9178
1569.6918 | 10824.9951 | 1569.6918 | -53.6
1829.1466 | 9930.6924 | 1829.1466 | -51.3432
2131.4868 | 9154.0312 | 2131.4868 | -49.1493
2483.801 | 8473.2607 | 2483.801 | -47.0707
2894.3491 | 7869.1328 | 2894.3491 | -45.0477
3372.7571 | 7334.1812 | 3372.7571 | -43.118
3930.241 | 6857.6836 | 3930.241 | -41.2887
4579.8716 | 6430.5688 | 4579.8716 | -39.5456
5336.8804 | 6048.1982 | 5336.8804 | -37.8725
6219.0146 | 5701.582 | 6219.0146 | -36.2762
7246.9575 | 5389.1533 | 7246.9575 | -34.7514
8444.8096 | 5101.8691 | 8444.8096 | -33.3041
9840.6543 | 4842.083 | 9840.6543 | -31.9159
11467.2188 | 4604.5273 | 11467.2188 | -30.5697
13362.6396 | 4385.9937 | 13362.6396 | -29.2757
15571.3545 | 4184.3159 | 15571.3545 | -28.0222
18145.1484 | 3998.6074 | 18145.1484 | -26.7845
21144.3652 | 3827.5686 | 21144.3652 | -25.5247
24639.3242 | 3670.2847 | 24639.3242 | -24.3085
28711.9648 | 3525.0112 | 28711.9648 | -23.0704
33457.7734 | 3392.6821 | 33457.7734 | -21.8271
38988.0195 | 3271.1711 | 38988.0195 | -20.5513
45432.3633 | 3160.9797 | 45432.3633 | -19.2753
52941.8906 | 3061.1484 | 52941.8906 | -17.979
61692.6719 | 2971.0115 | 61692.6719 | -16.67
71889.875 | 2890.8235 | 71889.875 | 344.6265
83772.5703 | 2818.6255 | 83772.5703 | -14.068
97619.3672 | 2754.4111 | 97619.3672 | -12.7549
113754.8984 | 2698.1938 | 113754.8984 | -11.4336
132557.4844 | 2648.8591 | 132557.4844 | -10.1447
154467.9531 | 2605.8867 | 154467.9531 | -8.8805
180000 | 2566.0906 | 180000 | -7.6168