## Sheet1
CheckPoint15 08:09 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110535.7656 | 100 | -91.8333 | Points | 50
116.529 | 87001.1719 | 116.529 | 272.4867 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 80205.8047 | 135.7901 | -70.5422 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 52225.457 | 158.2349 | -83.4936 | Enable | 1
184.3896 | 55924.5312 | 184.3896 | -86.8335 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50787.5625 | 214.8675 | -82.0304 | Logarithmic | 1
250.383 | 46786.8477 | 250.383 | -83.457 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37936.4961 | 291.7689 | -81.3173 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32952.7227 | 339.9954 | -77.9984 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28229.6562 | 396.1934 | -78.8955 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 25061.1094 | 461.6803 | -75.6366 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21476.0371 | 537.9916 | -74.1362 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18666.7031 | 626.9163 | -73.1558 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16308.873 | 730.5396 | -70.4215 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14497.5498 | 851.2906 | -68.1552 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12854.7783 | 992.0007 | -65.3737 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11453.2363 | 1155.9689 | -62.792
1347.0393 | 10288.127 | 1347.0393 | -60.0032
1569.6918 | 9296.5098 | 1569.6918 | -57.0154
1829.1466 | 8483.3506 | 1829.1466 | -54.0485
2131.4868 | 7759.2422 | 2131.4868 | -51.2223
2483.801 | 7148.9448 | 2483.801 | -48.4314
2894.3491 | 6625.5127 | 2894.3491 | -45.7057
3372.7571 | 6177.8818 | 3372.7571 | -43.138
3930.241 | 5792.6953 | 3930.241 | -40.694
4579.8716 | 5451.7529 | 4579.8716 | -38.3147
5336.8804 | 5150.4819 | 5336.8804 | -36.1106
6219.0146 | 4885.4224 | 6219.0146 | -34.0477
7246.9575 | 4650.584 | 7246.9575 | -32.0942
8444.8096 | 4439.377 | 8444.8096 | -30.2991
9840.6543 | 4248.3462 | 9840.6543 | -28.5826
11467.2188 | 4074.8652 | 11467.2188 | -27.0247
13362.6396 | 3917.8281 | 13362.6396 | -25.5551
15571.3545 | 3770.8071 | 15571.3545 | -24.177
18145.1484 | 3645.0649 | 18145.1484 | -22.741
21144.3652 | 3517.0681 | 21144.3652 | -21.5444
24639.3242 | 3403.4387 | 24639.3242 | -20.3147
28711.9648 | 3298.5076 | 28711.9648 | -19.146
33457.7734 | 3201.7812 | 33457.7734 | -17.9753
38988.0195 | 3111.7937 | 38988.0195 | -16.8136
45432.3633 | 3030.8521 | 45432.3633 | -15.6968
52941.8906 | 2955.1968 | 52941.8906 | -14.5719
61692.6719 | 2887.8582 | 61692.6719 | -13.5052
71889.875 | 2823.9309 | 71889.875 | -12.3809
83772.5703 | 2766.4822 | 83772.5703 | -11.2986
97619.3672 | 2718.5305 | 97619.3672 | -10.1381
113754.8984 | 2674.7622 | 113754.8984 | -9.1104
132557.4844 | 2626.135 | 132557.4844 | -8.0597
154467.9531 | 2594.6399 | 154467.9531 | -6.9202
180000 | 2563.0034 | 180000 | -5.8129