## Sheet1
CheckPoint16 08:10 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107405.3594 | 100 | -91.3294 | Points | 50
116.529 | 79633.0469 | 116.529 | -84.9405 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 96659.7812 | 135.7901 | -87.1541 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 60876.6367 | 158.2349 | -72.7418 | Enable | 1
184.3896 | 54970.5391 | 184.3896 | -84.725 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51349.7266 | 214.8675 | -81.6155 | Logarithmic | 1
250.383 | 46351.6523 | 250.383 | -81.3087 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37905.5703 | 291.7689 | -81.0924 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31789.5645 | 339.9954 | -79.555 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28353.0996 | 396.1934 | -77.9124 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24516.4355 | 461.6803 | -77.1457 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21766.5977 | 537.9916 | -73.7569 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18834.2461 | 626.9163 | -72.7661 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16595.6152 | 730.5396 | -69.9635 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14606.6367 | 851.2906 | -66.9388 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12974.915 | 992.0007 | -64.4355 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11633.7578 | 1155.9689 | -61.5399
1347.0393 | 10463.2266 | 1347.0393 | -58.8904
1569.6918 | 9491.8682 | 1569.6918 | -55.7827
1829.1466 | 8642.4863 | 1829.1466 | -52.99
2131.4868 | 7941.4355 | 2131.4868 | -50.0849
2483.801 | 7338.522 | 2483.801 | -47.3154
2894.3491 | 6821.9243 | 2894.3491 | -44.629
3372.7571 | 6379.9438 | 3372.7571 | -42.0293
3930.241 | 5991.1279 | 3930.241 | -39.6027
4579.8716 | 5660.0698 | 4579.8716 | -37.3335
5336.8804 | 5360.8374 | 5336.8804 | -35.2428
6219.0146 | 5097.0654 | 6219.0146 | -33.2734
7246.9575 | 4864.0044 | 7246.9575 | -31.4928
8444.8096 | 4650.6133 | 8444.8096 | -29.8255
9840.6543 | 4456.6074 | 9840.6543 | -28.3126
11467.2188 | 4277.6914 | 11467.2188 | -26.9508
13362.6396 | 4114.0615 | 13362.6396 | -25.6402
15571.3545 | 3962.4932 | 15571.3545 | -24.4125
18145.1484 | 3821.5007 | 18145.1484 | -23.4301
21144.3652 | 3682.3604 | 21144.3652 | -22.2077
24639.3242 | 3554.9492 | 24639.3242 | -21.1453
28711.9648 | 3438.8259 | 28711.9648 | -20.14
33457.7734 | 3325.5527 | 33457.7734 | -19.068
38988.0195 | 3223.3677 | 38988.0195 | -18.0493
45432.3633 | 3128.8115 | 45432.3633 | -16.9688
52941.8906 | 3040.5923 | 52941.8906 | -15.8811
61692.6719 | 2959.8423 | 61692.6719 | -14.8419
71889.875 | 2888.9629 | 71889.875 | -13.7282
83772.5703 | 2821.052 | 83772.5703 | -12.6288
97619.3672 | 2760.9897 | 97619.3672 | -11.4974
113754.8984 | 2708.282 | 113754.8984 | -10.3657
132557.4844 | 2664.4385 | 132557.4844 | -9.1812
154467.9531 | 2614.3528 | 154467.9531 | -8.0312
180000 | 2575.7834 | 180000 | -6.8669