## Sheet1
CheckPoint18 08:11 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107501.4609 | 100 | -92.044 | Points | 50
116.529 | 89843.4922 | 116.529 | 272.0796 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72302.1094 | 135.7901 | -70.7934 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 51380.7969 | 158.2349 | 269.0855 | Enable | 1
184.3896 | 58883.9023 | 184.3896 | -86.8393 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49718.2891 | 214.8675 | -82.5626 | Logarithmic | 1
250.383 | 41668.7773 | 250.383 | -80.0868 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37786.8906 | 291.7689 | -80.3826 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33988.9102 | 339.9954 | -79.305 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28269.6348 | 396.1934 | -78.2926 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24196.7676 | 461.6803 | -75.4433 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21804.2754 | 537.9916 | -74.1161 | Hanning Window | 1
626.9163 | 19062.4102 | 626.9163 | -72.0279 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16543.3926 | 730.5396 | -69.3906 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14672.0723 | 851.2906 | -67.1257 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 13001.834 | 992.0007 | -64.4488 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11669.1016 | 1155.9689 | -61.6494
1347.0393 | 10397.1182 | 1347.0393 | -58.9307
1569.6918 | 9449.0957 | 1569.6918 | -56.1653
1829.1466 | 8626.8467 | 1829.1466 | -53.085
2131.4868 | 7917.542 | 2131.4868 | -50.2053
2483.801 | 7321.2261 | 2483.801 | -47.4346
2894.3491 | 6805.8955 | 2894.3491 | -44.7375
3372.7571 | 6360.3525 | 3372.7571 | -42.133
3930.241 | 5976.6372 | 3930.241 | -39.6353
4579.8716 | 5642.5029 | 4579.8716 | -37.3631
5336.8804 | 5350.5791 | 5336.8804 | -35.2556
6219.0146 | 5089.2383 | 6219.0146 | -33.2844
7246.9575 | 4858.6689 | 7246.9575 | -31.4897
8444.8096 | 4646.0464 | 8444.8096 | -29.8748
9840.6543 | 4453.7915 | 9840.6543 | -28.3934
11467.2188 | 4277.3901 | 11467.2188 | -27.0249
13362.6396 | 4111.9746 | 13362.6396 | -25.821
15571.3545 | 3958.0059 | 15571.3545 | -24.7075
18145.1484 | 3812.8396 | 18145.1484 | -23.6546
21144.3652 | 3675.9919 | 21144.3652 | -22.5396
24639.3242 | 3545.7075 | 24639.3242 | -21.5196
28711.9648 | 3421.4238 | 28711.9648 | -20.5208
33457.7734 | 3307.8142 | 33457.7734 | -19.479
38988.0195 | 3202.7639 | 38988.0195 | -18.4604
45432.3633 | 3101.6963 | 45432.3633 | -17.388
52941.8906 | 3013.6702 | 52941.8906 | -16.3326
61692.6719 | 2928.0417 | 61692.6719 | -15.1318
71889.875 | 2852.9839 | 71889.875 | 345.9823
83772.5703 | 2783.2585 | 83772.5703 | -12.8225
97619.3672 | 2724.158 | 97619.3672 | -11.6511
113754.8984 | 2671.7556 | 113754.8984 | -10.4577
132557.4844 | 2628.5068 | 132557.4844 | -9.208
154467.9531 | 2582.5276 | 154467.9531 | -8.0847
180000 | 2544.8472 | 180000 | -6.9065