## Sheet1
CheckPoint19 08:11 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108699.4609 | 100 | -91.2132 | Points | 50
116.529 | 80089.3594 | 116.529 | -84.276 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 105132.0078 | 135.7901 | -84.6124 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 55053.3203 | 158.2349 | -76.1089 | Enable | 1
184.3896 | 55639.7812 | 184.3896 | -86.7309 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50533.1992 | 214.8675 | -82.6813 | Logarithmic | 1
250.383 | 41359.9062 | 250.383 | -80.4448 | Power Mode | High Power
291.7689 | 38061.1836 | 291.7689 | -80.9416 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33136.7266 | 339.9954 | -78.6644 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28151.0566 | 396.1934 | -78.9201 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24634.2031 | 461.6803 | -78.463 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21062.498 | 537.9916 | -75.8165 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18594.1836 | 626.9163 | -74.0365 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16177.0371 | 730.5396 | -70.9706 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14277.832 | 851.2906 | -68.7393 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12679.8916 | 992.0007 | -66.0531 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11261.7646 | 1155.9689 | -63.246
1347.0393 | 10093.4883 | 1347.0393 | -60.3159
1569.6918 | 9126.3359 | 1569.6918 | -57.563
1829.1466 | 8265.4473 | 1829.1466 | -54.6421
2131.4868 | 7566.8843 | 2131.4868 | -51.5722
2483.801 | 6966.957 | 2483.801 | -48.6356
2894.3491 | 6457.7329 | 2894.3491 | -45.8039
3372.7571 | 6019.2197 | 3372.7571 | -43.0246
3930.241 | 5646.1714 | 3930.241 | -40.4043
4579.8716 | 5320.127 | 4579.8716 | -37.9348
5336.8804 | 5037.563 | 5336.8804 | -35.6133
6219.0146 | 4789.7393 | 6219.0146 | -33.4303
7246.9575 | 4570.3779 | 7246.9575 | -31.4939
8444.8096 | 4374.647 | 8444.8096 | -29.6334
9840.6543 | 4194.8496 | 9840.6543 | -27.9458
11467.2188 | 4036.9634 | 11467.2188 | -26.4205
13362.6396 | 3888.0176 | 13362.6396 | -24.9877
15571.3545 | 3750.6277 | 15571.3545 | -23.7279
18145.1484 | 3621.4243 | 18145.1484 | -22.4735
21144.3652 | 3506.5381 | 21144.3652 | -21.3127
24639.3242 | 3394.967 | 24639.3242 | -20.2073
28711.9648 | 3288.436 | 28711.9648 | -19.1602
33457.7734 | 3192.0811 | 33457.7734 | -18.1009
38988.0195 | 3099.5381 | 38988.0195 | -17.0978
45432.3633 | 3014.1858 | 45432.3633 | -16.1002
52941.8906 | 2935.7031 | 52941.8906 | -15.111
61692.6719 | 2858.75 | 61692.6719 | -13.9721
71889.875 | 2792.103 | 71889.875 | -12.906
83772.5703 | 2731.0625 | 83772.5703 | -11.8549
97619.3672 | 2676.4055 | 97619.3672 | -10.7254
113754.8984 | 2626.6265 | 113754.8984 | -9.5554
132557.4844 | 2577.616 | 132557.4844 | -9.0984
154467.9531 | 2544.7786 | 154467.9531 | -7.2836
180000 | 2512.9189 | 180000 | -6.0977