## Sheet1
CheckPoint20 08:12 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 105665.4609 | 100 | -90.5077 | Points | 50
116.529 | 80685.1641 | 116.529 | -85.0437 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 94419.8203 | 135.7901 | -79.7383 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 53454.0547 | 158.2349 | -78.8941 | Enable | 1
184.3896 | 55620.8945 | 184.3896 | -86.466 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50448.3242 | 214.8675 | -81.6044 | Logarithmic | 1
250.383 | 45512.8203 | 250.383 | -79.4405 | Power Mode | High Power
291.7689 | 38209.7773 | 291.7689 | -80.4837 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32114.7051 | 339.9954 | -80.7182 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28433.5977 | 396.1934 | -77.4951 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 25268.752 | 461.6803 | -76.8724 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21382.7559 | 537.9916 | -73.8492 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18833.6719 | 626.9163 | -71.5251 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16452.0938 | 730.5396 | -69.4346 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14654.7734 | 851.2906 | -67.1298 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12983.9541 | 992.0007 | -64.5241 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11596.4277 | 1155.9689 | -62.0443
1347.0393 | 10466.2393 | 1347.0393 | -59.1744
1569.6918 | 9457.9229 | 1569.6918 | -56.2319
1829.1466 | 8636.9297 | 1829.1466 | -53.1293
2131.4868 | 7925.3511 | 2131.4868 | -50.381
2483.801 | 7318.9692 | 2483.801 | -47.6314
2894.3491 | 6798.1704 | 2894.3491 | -44.9315
3372.7571 | 6351.0898 | 3372.7571 | -42.4762
3930.241 | 5961.5435 | 3930.241 | -40.0618
4579.8716 | 5619.0415 | 4579.8716 | -37.7818
5336.8804 | 5319.1328 | 5336.8804 | -35.6867
6219.0146 | 5050.354 | 6219.0146 | -33.723
7246.9575 | 4812.585 | 7246.9575 | -31.8843
8444.8096 | 4595.7051 | 8444.8096 | -30.2182
9840.6543 | 4400.2168 | 9840.6543 | -28.6304
11467.2188 | 4220.7681 | 11467.2188 | -27.1543
13362.6396 | 4054.2126 | 13362.6396 | -25.7945
15571.3545 | 3903.7664 | 15571.3545 | -24.4977
18145.1484 | 3762.8376 | 18145.1484 | -23.3195
21144.3652 | 3630.7173 | 21144.3652 | -22.1301
24639.3242 | 3507.4353 | 24639.3242 | -20.9947
28711.9648 | 3392.4661 | 28711.9648 | -19.9102
33457.7734 | 3287.9243 | 33457.7734 | -18.785
38988.0195 | 3189.519 | 38988.0195 | -17.7678
45432.3633 | 3096.6543 | 45432.3633 | -16.6717
52941.8906 | 3011.7761 | 52941.8906 | -15.5873
61692.6719 | 2939.791 | 61692.6719 | -14.4828
71889.875 | 2866.0747 | 71889.875 | -13.4081
83772.5703 | 2804.0349 | 83772.5703 | -12.3451
97619.3672 | 2744.5679 | 97619.3672 | -11.2044
113754.8984 | 2692.3894 | 113754.8984 | -10.1248
132557.4844 | 2648.4233 | 132557.4844 | -8.956
154467.9531 | 2601.3403 | 154467.9531 | -7.8075
180000 | 2566.0754 | 180000 | -6.6552