## Sheet1
CheckPoint22 08:13 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108857.4219 | 100 | -89.5378 | Points | 50
116.529 | 90291.3594 | 116.529 | -77.1525 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 59239.4961 | 135.7901 | 267.4562 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 87982.7109 | 158.2349 | 265.687 | Enable | 1
184.3896 | 58028.6406 | 184.3896 | -82.5179 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50332.1523 | 214.8675 | -83.5567 | Logarithmic | 1
250.383 | 42842.5078 | 250.383 | -79.5912 | Power Mode | High Power
291.7689 | 38020.2617 | 291.7689 | -82.205 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31940.3281 | 339.9954 | -79.8202 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28058 | 396.1934 | -80.5499 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24553.0312 | 461.6803 | -77.1394 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21108.4941 | 537.9916 | -76.5845 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18148.4824 | 626.9163 | -75.426 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15913.0479 | 730.5396 | -72.9055 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13951.126 | 851.2906 | -71.0823 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12292.25 | 992.0007 | -68.3874 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10883.5635 | 1155.9689 | -65.9422
1347.0393 | 9698.499 | 1347.0393 | -63.0168
1569.6918 | 8676.0215 | 1569.6918 | -60.0506
1829.1466 | 7815.2979 | 1829.1466 | -56.9709
2131.4868 | 7097.0996 | 2131.4868 | -53.6941
2483.801 | 6499.731 | 2483.801 | -50.557
2894.3491 | 5986.9941 | 2894.3491 | -47.3972
3372.7571 | 5557.75 | 3372.7571 | -44.336
3930.241 | 5197.6191 | 3930.241 | -41.3372
4579.8716 | 4894.7915 | 4579.8716 | -38.4681
5336.8804 | 4632.1187 | 5336.8804 | -35.8452
6219.0146 | 4406.7144 | 6219.0146 | -33.3376
7246.9575 | 4208.9126 | 7246.9575 | -31.046
8444.8096 | 4038.8032 | 8444.8096 | -28.9144
9840.6543 | 3885.3521 | 9840.6543 | -26.9746
11467.2188 | 3747.7852 | 11467.2188 | -25.1941
13362.6396 | 3622.4558 | 13362.6396 | -23.5648
15571.3545 | 3509.7595 | 15571.3545 | -22.0775
18145.1484 | 3404.1858 | 18145.1484 | -20.6235
21144.3652 | 3307.9419 | 21144.3652 | -19.3451
24639.3242 | 3217.6262 | 24639.3242 | -18.1521
28711.9648 | 3137.4382 | 28711.9648 | -16.9662
33457.7734 | 3059.9153 | 33457.7734 | -15.8074
38988.0195 | 2987.8923 | 38988.0195 | -14.8156
45432.3633 | 2924.1567 | 45432.3633 | -13.7283
52941.8906 | 2864.4844 | 52941.8906 | -12.7145
61692.6719 | 2805.9009 | 61692.6719 | -11.7264
71889.875 | 2756.6814 | 71889.875 | -10.7649
83772.5703 | 2710.8765 | 83772.5703 | -9.8041
97619.3672 | 2670.8274 | 97619.3672 | -8.7955
113754.8984 | 2647.8479 | 113754.8984 | -7.7163
132557.4844 | 2608.1514 | 132557.4844 | -6.7992
154467.9531 | 2578.6003 | 154467.9531 | -5.6702
180000 | 2547.7078 | 180000 | -4.709