## Sheet1
CheckPoint3 07:59 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 104768.6406 | 100 | -90.1862 | Points | 50
116.529 | 80004.7188 | 116.529 | -81.5628 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 79282.25 | 135.7901 | 259.9091 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 69763.3438 | 158.2349 | -74.1894 | Enable | 1
184.3896 | 54035.9531 | 184.3896 | -85.0327 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49232.7695 | 214.8675 | -84.448 | Logarithmic | 1
250.383 | 40976.2734 | 250.383 | -84.4358 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37416.7578 | 291.7689 | -83.2234 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31420.7695 | 339.9954 | -82.845 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27684.8789 | 396.1934 | -81.0109 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23524.1152 | 461.6803 | -79.6843 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20595.1973 | 537.9916 | -78.3746 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18175.1113 | 626.9163 | -76.0104 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15732.5029 | 730.5396 | -74.4351 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13667.46 | 851.2906 | -71.9536 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11983.2705 | 992.0007 | -69.5038 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10572.5693 | 1155.9689 | -67.021
1347.0393 | 9338.4746 | 1347.0393 | -63.8202
1569.6918 | 8334.4629 | 1569.6918 | -60.8785
1829.1466 | 7499.5547 | 1829.1466 | -57.5091
2131.4868 | 6792.5278 | 2131.4868 | -54.2082
2483.801 | 6207.7471 | 2483.801 | -50.7167
2894.3491 | 5720.9683 | 2894.3491 | -47.2991
3372.7571 | 5313.0962 | 3372.7571 | -43.9338
3930.241 | 4975.5903 | 3930.241 | -40.6802
4579.8716 | 4696.7056 | 4579.8716 | -37.5641
5336.8804 | 4459.2251 | 5336.8804 | -34.6871
6219.0146 | 4258.2402 | 6219.0146 | -31.994
7246.9575 | 4087.6538 | 7246.9575 | -29.5471
8444.8096 | 3943.5608 | 8444.8096 | -27.3587
9840.6543 | 3808.5354 | 9840.6543 | -25.3691
11467.2188 | 3694.2329 | 11467.2188 | -23.5953
13362.6396 | 3588.2932 | 13362.6396 | -22.0206
15571.3545 | 3492.2144 | 15571.3545 | -20.6247
18145.1484 | 3398.9761 | 18145.1484 | -19.3548
21144.3652 | 3314.4395 | 21144.3652 | -18.1839
24639.3242 | 3233.481 | 24639.3242 | -17.1289
28711.9648 | 3157.0798 | 28711.9648 | -16.133
33457.7734 | 3083.7834 | 33457.7734 | -15.1976
38988.0195 | 3016.386 | 38988.0195 | -14.3191
45432.3633 | 2949.8145 | 45432.3633 | -13.4121
52941.8906 | 2890.7461 | 52941.8906 | -12.5754
61692.6719 | 2831.645 | 61692.6719 | -11.7347
71889.875 | 2779.6934 | 71889.875 | -10.9089
83772.5703 | 2727.7231 | 83772.5703 | -9.9683
97619.3672 | 2681.0867 | 97619.3672 | -9.1599
113754.8984 | 2639.3083 | 113754.8984 | -8.2903
132557.4844 | 2601.8684 | 132557.4844 | -7.3716
154467.9531 | 2561.7214 | 154467.9531 | -6.4289
180000 | 2529.3689 | 180000 | -5.4546