## Sheet1
CheckPoint23 08:14 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109894.9844 | 100 | -91.9556 | Points | 50
116.529 | 85113.6719 | 116.529 | 271.6851 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 88997.2188 | 135.7901 | -73.9917 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 52767.793 | 158.2349 | -81.5838 | Enable | 1
184.3896 | 56249.9844 | 184.3896 | -87.3556 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49872.8477 | 214.8675 | -82.6798 | Logarithmic | 1
250.383 | 42180.8203 | 250.383 | -80.3382 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37955.1523 | 291.7689 | -81.6969 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33512.2148 | 339.9954 | -81.331 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28200.0547 | 396.1934 | -79.2405 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24311.4453 | 461.6803 | -76.4395 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21278.5801 | 537.9916 | -76.4776 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18345.3496 | 626.9163 | -74.5487 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16236.9141 | 730.5396 | -72.0247 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14140.4248 | 851.2906 | -69.4673 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12502.4775 | 992.0007 | -66.8388 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11138.1758 | 1155.9689 | -64.1225
1347.0393 | 9954.4209 | 1347.0393 | -61.207
1569.6918 | 8923.0312 | 1569.6918 | -58.2051
1829.1466 | 8104.3496 | 1829.1466 | -55.1276
2131.4868 | 7396.939 | 2131.4868 | -51.9829
2483.801 | 6806.9546 | 2483.801 | -48.9191
2894.3491 | 6296.7812 | 2894.3491 | -45.9397
3372.7571 | 5873.7368 | 3372.7571 | -43.0425
3930.241 | 5512.7485 | 3930.241 | -40.3371
4579.8716 | 5197.6021 | 4579.8716 | -37.7276
5336.8804 | 4925.2261 | 5336.8804 | -35.2942
6219.0146 | 4691.1279 | 6219.0146 | -33.0609
7246.9575 | 4481.7568 | 7246.9575 | -30.9888
8444.8096 | 4295.0918 | 8444.8096 | -29.1031
9840.6543 | 4128.4434 | 9840.6543 | -27.3657
11467.2188 | 3978.9219 | 11467.2188 | -25.7873
13362.6396 | 3839.542 | 13362.6396 | -24.3388
15571.3545 | 3708.3281 | 15571.3545 | -23.0472
18145.1484 | 3597.7266 | 18145.1484 | -21.9702
21144.3652 | 3479.0864 | 21144.3652 | -20.709
24639.3242 | 3375.4492 | 24639.3242 | -19.6526
28711.9648 | 3274.8479 | 28711.9648 | -18.6189
33457.7734 | 3179.2742 | 33457.7734 | -17.6332
38988.0195 | 3091.7161 | 38988.0195 | -16.6834
45432.3633 | 3010.0437 | 45432.3633 | -15.6931
52941.8906 | 2930.9463 | 52941.8906 | -14.7044
61692.6719 | 2859.2361 | 61692.6719 | -13.6997
71889.875 | 2792.5762 | 71889.875 | -12.701
83772.5703 | 2732.5039 | 83772.5703 | -11.7074
97619.3672 | 2680.0439 | 97619.3672 | -10.5767
113754.8984 | 2632.0366 | 113754.8984 | -9.5007
132557.4844 | 2584.7891 | 132557.4844 | -8.3769
154467.9531 | 2549.1208 | 154467.9531 | -7.2814
180000 | 2515.0986 | 180000 | -6.2089