## Sheet1
CheckPoint24 08:14 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110436.9844 | 100 | -92.8381 | Points | 50
116.529 | 91977.25 | 116.529 | -82.924 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 59998.5078 | 135.7901 | -81.0158 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 65802.2266 | 158.2349 | 258.9079 | Enable | 1
184.3896 | 60301.4648 | 184.3896 | -83.9553 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50665.5742 | 214.8675 | -84.4836 | Logarithmic | 1
250.383 | 42799.3008 | 250.383 | -86.9579 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37576.5078 | 291.7689 | -81.7748 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31607.8027 | 339.9954 | -79.9182 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28247.5254 | 396.1934 | -79.0741 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24970.7812 | 461.6803 | -77.8476 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21119.6758 | 537.9916 | -76.249 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18527.5684 | 626.9163 | -74.285 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16198.5635 | 730.5396 | -71.3048 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14247.1494 | 851.2906 | -69.0833 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12527.0283 | 992.0007 | -66.5735 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11129.8164 | 1155.9689 | -63.6334
1347.0393 | 10000.5283 | 1347.0393 | -60.9977
1569.6918 | 8976.2266 | 1569.6918 | -57.7831
1829.1466 | 8147.8125 | 1829.1466 | -54.7673
2131.4868 | 7441.8403 | 2131.4868 | -51.7028
2483.801 | 6848.8037 | 2483.801 | -48.678
2894.3491 | 6345.0776 | 2894.3491 | -45.679
3372.7571 | 5921.6094 | 3372.7571 | -42.7996
3930.241 | 5551.7983 | 3930.241 | -40.0913
4579.8716 | 5238.6284 | 4579.8716 | -37.4662
5336.8804 | 4968.3042 | 5336.8804 | -35.0533
6219.0146 | 4728.9004 | 6219.0146 | -32.7748
7246.9575 | 4520.9995 | 7246.9575 | -30.6572
8444.8096 | 4337.4111 | 8444.8096 | -28.7495
9840.6543 | 4168.8325 | 9840.6543 | -26.9729
11467.2188 | 4018.4343 | 11467.2188 | -25.4042
13362.6396 | 3882.3076 | 13362.6396 | -23.9146
15571.3545 | 3757.396 | 15571.3545 | -22.5934
18145.1484 | 3640.3853 | 18145.1484 | -21.298
21144.3652 | 3528.3069 | 21144.3652 | -20.1496
24639.3242 | 3427.4155 | 24639.3242 | -19.0711
28711.9648 | 3329.5125 | 28711.9648 | -18.0393
33457.7734 | 3241.0315 | 33457.7734 | -17.0109
38988.0195 | 3154.9043 | 38988.0195 | -16.0584
45432.3633 | 3074.7554 | 45432.3633 | -15.0798
52941.8906 | 3003.1716 | 52941.8906 | -14.1212
61692.6719 | 2935.2573 | 61692.6719 | -13.1104
71889.875 | 2868.9021 | 71889.875 | -12.2239
83772.5703 | 2808.4006 | 83772.5703 | -11.1865
97619.3672 | 2755.4253 | 97619.3672 | -10.2388
113754.8984 | 2706.522 | 113754.8984 | -9.2024
132557.4844 | 2660.8503 | 132557.4844 | -8.3321
154467.9531 | 2624.541 | 154467.9531 | -7.0594
180000 | 2588.6018 | 180000 | -6.0123