## Sheet1
CheckPoint26 08:15 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 106133.8359 | 100 | -92.705 | Points | 50
116.529 | 90168.7969 | 116.529 | -77.6787 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 59996.3359 | 135.7901 | 265.9848 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 87477.8828 | 158.2349 | 267.1891 | Enable | 1
184.3896 | 56869.9297 | 184.3896 | -82.3393 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50112.0039 | 214.8675 | -85.7396 | Logarithmic | 1
250.383 | 42681.0742 | 250.383 | -88.3759 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37247.5117 | 291.7689 | -82.6817 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32655.3008 | 339.9954 | -80.1995 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27848.2285 | 396.1934 | -80.9553 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23600.1348 | 461.6803 | -79.7867 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21105.0312 | 537.9916 | -78.2532 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18185.957 | 626.9163 | -77.1748 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15844.7275 | 730.5396 | -74.1792 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13777.2705 | 851.2906 | -72.4185 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12036.5283 | 992.0007 | -69.8256 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10588.0967 | 1155.9689 | -67.1959
1347.0393 | 9371.8896 | 1347.0393 | -64.5567
1569.6918 | 8361.3076 | 1569.6918 | -61.4953
1829.1466 | 7513.6621 | 1829.1466 | -58.2941
2131.4868 | 6792.9282 | 2131.4868 | -54.9709
2483.801 | 6188.583 | 2483.801 | -51.642
2894.3491 | 5691.0752 | 2894.3491 | -48.3079
3372.7571 | 5273.8193 | 3372.7571 | -44.9805
3930.241 | 4923.3325 | 3930.241 | -41.7278
4579.8716 | 4630.2749 | 4579.8716 | -38.6455
5336.8804 | 4385.626 | 5336.8804 | -35.7322
6219.0146 | 4177.1978 | 6219.0146 | -32.9887
7246.9575 | 3999.5212 | 7246.9575 | -30.5145
8444.8096 | 3844.7883 | 8444.8096 | -28.1405
9840.6543 | 3709.927 | 9840.6543 | -26.0287
11467.2188 | 3589.1885 | 11467.2188 | -24.1586
13362.6396 | 3481.1687 | 13362.6396 | -22.4441
15571.3545 | 3384.2288 | 15571.3545 | -20.8366
18145.1484 | 3296.0129 | 18145.1484 | -19.4653
21144.3652 | 3210.1089 | 21144.3652 | -18.1555
24639.3242 | 3133.3181 | 24639.3242 | -16.959
28711.9648 | 3059.5825 | 28711.9648 | -15.8335
33457.7734 | 2994.6086 | 33457.7734 | -14.7701
38988.0195 | 2930.4668 | 38988.0195 | -13.7612
45432.3633 | 2872.6929 | 45432.3633 | -12.7855
52941.8906 | 2819.7354 | 52941.8906 | -11.8604
61692.6719 | 2767.6929 | 61692.6719 | -10.893
71889.875 | 2722.9253 | 71889.875 | -9.9948
83772.5703 | 2677.688 | 83772.5703 | -9.1058
97619.3672 | 2639.4819 | 97619.3672 | -8.1898
113754.8984 | 2601.7913 | 113754.8984 | -7.2965
132557.4844 | 2568.0564 | 132557.4844 | -6.3434
154467.9531 | 2537.2244 | 154467.9531 | -5.4597
180000 | 2508.9639 | 180000 | -4.5071