## Sheet1
CheckPoint27 08:16 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108047 | 100 | -90.083 | Points | 50
116.529 | 82148.1797 | 116.529 | 270.8794 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 92423.7344 | 135.7901 | -77.1348 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 52385.043 | 158.2349 | -82.0051 | Enable | 1
184.3896 | 56359.5977 | 184.3896 | -88.3014 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50919.457 | 214.8675 | -84.161 | Logarithmic | 1
250.383 | 44793.0898 | 250.383 | -86.354 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37719.8711 | 291.7689 | -82.0328 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33613.8281 | 339.9954 | -80.6331 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28168.8262 | 396.1934 | -79.5351 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24919.9766 | 461.6803 | -78.2869 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21331.3984 | 537.9916 | -75.9337 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18215.0957 | 626.9163 | -74.6244 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15981.4736 | 730.5396 | -71.9685 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14178.501 | 851.2906 | -69.7219 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12471.4111 | 992.0007 | -67.0814 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11035.7109 | 1155.9689 | -64.2387
1347.0393 | 9891.6406 | 1347.0393 | -61.5664
1569.6918 | 8889.707 | 1569.6918 | -58.3399
1829.1466 | 8036.7554 | 1829.1466 | -55.2683
2131.4868 | 7334.6323 | 2131.4868 | -52.1775
2483.801 | 6739.0732 | 2483.801 | -49.0866
2894.3491 | 6237.5103 | 2894.3491 | -46.0451
3372.7571 | 5818.7026 | 3372.7571 | -43.0691
3930.241 | 5456.0752 | 3930.241 | -40.3041
4579.8716 | 5151.0518 | 4579.8716 | -37.667
5336.8804 | 4879.8398 | 5336.8804 | -35.2084
6219.0146 | 4651.3843 | 6219.0146 | -32.9657
7246.9575 | 4448.2905 | 7246.9575 | -30.8552
8444.8096 | 4265.249 | 8444.8096 | -28.9737
9840.6543 | 4103.5264 | 9840.6543 | -27.2319
11467.2188 | 3953.1003 | 11467.2188 | -25.6811
13362.6396 | 3816.1133 | 13362.6396 | -24.2847
15571.3545 | 3687.7324 | 15571.3545 | -22.9661
18145.1484 | 3568.176 | 18145.1484 | -21.7687
21144.3652 | 3458.2354 | 21144.3652 | -20.6186
24639.3242 | 3352.46 | 24639.3242 | -19.5467
28711.9648 | 3255.552 | 28711.9648 | -18.5016
33457.7734 | 3163.7222 | 33457.7734 | -17.5094
38988.0195 | 3073.6086 | 38988.0195 | -16.5034
45432.3633 | 2992.7126 | 45432.3633 | -15.5328
52941.8906 | 2917.2153 | 52941.8906 | -14.5151
61692.6719 | 2847.7595 | 61692.6719 | -13.5295
71889.875 | 2782.2959 | 71889.875 | -12.4765
83772.5703 | 2723.8076 | 83772.5703 | -11.4185
97619.3672 | 2673.7703 | 97619.3672 | -10.3819
113754.8984 | 2624.2981 | 113754.8984 | -9.3105
132557.4844 | 2589.3479 | 132557.4844 | -8.1186
154467.9531 | 2545.1252 | 154467.9531 | -7.1079
180000 | 2511.5442 | 180000 | -5.9783