## Sheet1
CheckPoint28 08:17 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 104887.6094 | 100 | -90.7261 | Points | 50
116.529 | 86559.4688 | 116.529 | -76.0476 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 64074.8555 | 135.7901 | 263.6176 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 88202.1875 | 158.2349 | -84.7626 | Enable | 1
184.3896 | 55924.6094 | 184.3896 | -80.9519 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51036.8672 | 214.8675 | -83.3801 | Logarithmic | 1
250.383 | 44281.8945 | 250.383 | -86.3806 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37698.0312 | 291.7689 | -81.2199 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32051.1094 | 339.9954 | -78.6087 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28217.0176 | 396.1934 | -78.1629 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24805.9043 | 461.6803 | -77.8521 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21371.4473 | 537.9916 | -74.1223 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18717.0723 | 626.9163 | -71.8426 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16457.4746 | 730.5396 | -70.6528 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14525.3311 | 851.2906 | -67.8972 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12926.5449 | 992.0007 | -65.3208 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11504.0303 | 1155.9689 | -62.5764
1347.0393 | 10384.6572 | 1347.0393 | -59.9302
1569.6918 | 9381.0801 | 1569.6918 | -56.9686
1829.1466 | 8519.6562 | 1829.1466 | -54.1739
2131.4868 | 7795.4961 | 2131.4868 | -51.3258
2483.801 | 7181.48 | 2483.801 | -48.6104
2894.3491 | 6657.2349 | 2894.3491 | -45.9175
3372.7571 | 6202.5957 | 3372.7571 | -43.326
3930.241 | 5807.2002 | 3930.241 | -40.8425
4579.8716 | 5464.2354 | 4579.8716 | -38.4949
5336.8804 | 5162.0972 | 5336.8804 | -36.291
6219.0146 | 4897.479 | 6219.0146 | -34.1814
7246.9575 | 4660.3145 | 7246.9575 | -32.2749
8444.8096 | 4449.4458 | 8444.8096 | -30.4427
9840.6543 | 4260.4087 | 9840.6543 | -28.7417
11467.2188 | 4088.2573 | 11467.2188 | -27.2075
13362.6396 | 3928.4565 | 13362.6396 | -25.7718
15571.3545 | 3780.7852 | 15571.3545 | -24.3792
18145.1484 | 3647.1731 | 18145.1484 | -23.1636
21144.3652 | 3522.1338 | 21144.3652 | -21.9056
24639.3242 | 3404.1128 | 24639.3242 | -20.7452
28711.9648 | 3295.4473 | 28711.9648 | -19.614
33457.7734 | 3196.6572 | 33457.7734 | -18.4832
38988.0195 | 3105.0996 | 38988.0195 | -17.3537
45432.3633 | 3018.2573 | 45432.3633 | -16.2488
52941.8906 | 2939.2717 | 52941.8906 | -15.1699
61692.6719 | 2864.981 | 61692.6719 | -14.0566
71889.875 | 2801.0737 | 71889.875 | -12.9419
83772.5703 | 2743.8435 | 83772.5703 | -11.8364
97619.3672 | 2687.4817 | 97619.3672 | -10.76
113754.8984 | 2640.9614 | 113754.8984 | -9.6282
132557.4844 | 2593.366 | 132557.4844 | -8.4796
154467.9531 | 2557.7847 | 154467.9531 | -7.3607
180000 | 2523.5466 | 180000 | -6.1901