## Sheet1
CheckPoint29 08:17 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108639.3672 | 100 | -92.3758 | Points | 50
116.529 | 85822.1875 | 116.529 | -76.4641 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 66963.0312 | 135.7901 | 262.6466 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 87076.8906 | 158.2349 | -78.1549 | Enable | 1
184.3896 | 55458.5586 | 184.3896 | -79.9655 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51689.082 | 214.8675 | -82.0879 | Logarithmic | 1
250.383 | 46873.6875 | 250.383 | -83.8806 | Power Mode | High Power
291.7689 | 38114.2461 | 291.7689 | -79.7609 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32245.8105 | 339.9954 | -78.0118 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28933.6387 | 396.1934 | -76.4319 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 25926.4609 | 461.6803 | -73.8857 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21977.2773 | 537.9916 | -72.4656 | Hanning Window | 1
626.9163 | 19280.041 | 626.9163 | -70.1794 | DFT Number | 16384
730.5396 | 17381.5605 | 730.5396 | -67.2271 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 15397.9512 | 851.2906 | -64.9493 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 13706.0098 | 992.0007 | -62.3245 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 12380.0293 | 1155.9689 | -59.5414
1347.0393 | 11156.6045 | 1347.0393 | -57.1961
1569.6918 | 10193.6123 | 1569.6918 | -54.3797
1829.1466 | 9325.4775 | 1829.1466 | -51.8456
2131.4868 | 8570.8066 | 2131.4868 | -49.3783
2483.801 | 7945.1396 | 2483.801 | -46.9839
2894.3491 | 7379.9741 | 2894.3491 | -44.6992
3372.7571 | 6894.0508 | 3372.7571 | -42.4342
3930.241 | 6456.4463 | 3930.241 | -40.3821
4579.8716 | 6071.9336 | 4579.8716 | -38.3441
5336.8804 | 5732.8887 | 5336.8804 | -36.4912
6219.0146 | 5427.9072 | 6219.0146 | -34.7314
7246.9575 | 5151.6929 | 7246.9575 | -33.0733
8444.8096 | 4904.1353 | 8444.8096 | -31.4922
9840.6543 | 4677.7847 | 9840.6543 | -29.992
11467.2188 | 4469.8276 | 11467.2188 | -28.6642
13362.6396 | 4277.7065 | 13362.6396 | -27.3507
15571.3545 | 4107.6216 | 15571.3545 | -26.1402
18145.1484 | 3942.6538 | 18145.1484 | -24.969
21144.3652 | 3787.8201 | 21144.3652 | -23.84
24639.3242 | 3644.957 | 24639.3242 | -22.7202
28711.9648 | 3512.123 | 28711.9648 | -21.6129
33457.7734 | 3390.9563 | 33457.7734 | -20.5309
38988.0195 | 3276.8911 | 38988.0195 | -19.4634
45432.3633 | 3170.9375 | 45432.3633 | -18.2834
52941.8906 | 3075.5466 | 52941.8906 | -17.1837
61692.6719 | 2986.9202 | 61692.6719 | -16.0203
71889.875 | 2904.6047 | 71889.875 | 345.162
83772.5703 | 2833.2537 | 83772.5703 | -13.5844
97619.3672 | 2768.3386 | 97619.3672 | -12.381
113754.8984 | 2707.645 | 113754.8984 | -11.164
132557.4844 | 2657.4841 | 132557.4844 | -9.919
154467.9531 | 2610.9829 | 154467.9531 | -8.6351
180000 | 2572.7146 | 180000 | -7.3329