## Sheet1
CheckPoint31 08:18 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107035.1328 | 100 | 267.2556 | Points | 50
116.529 | 88494.0156 | 116.529 | 272.3897 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73499.75 | 135.7901 | -71.5593 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 51547.6133 | 158.2349 | 266.6651 | Enable | 1
184.3896 | 59062.8438 | 184.3896 | -88.0062 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49408.1016 | 214.8675 | -85.3275 | Logarithmic | 1
250.383 | 40281.8867 | 250.383 | -84.9817 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37170.4023 | 291.7689 | -83.4706 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32279.9512 | 339.9954 | -80.7295 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27958.916 | 396.1934 | -81.6244 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24302.2969 | 461.6803 | -81.5197 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20524.5996 | 537.9916 | -79.0407 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17938.6562 | 626.9163 | -77.7007 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15579.7031 | 730.5396 | -74.8245 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13554.8389 | 851.2906 | -72.9023 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11858.7188 | 992.0007 | -70.7184 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10452.4453 | 1155.9689 | -68.2229
1347.0393 | 9202.6875 | 1347.0393 | -65.4312
1569.6918 | 8181.1382 | 1569.6918 | -62.1453
1829.1466 | 7336.8696 | 1829.1466 | -58.9841
2131.4868 | 6619.5273 | 2131.4868 | -55.5904
2483.801 | 6023.1304 | 2483.801 | -52.1384
2894.3491 | 5524.4199 | 2894.3491 | -48.6343
3372.7571 | 5116.4741 | 3372.7571 | -45.1741
3930.241 | 4774.6221 | 3930.241 | -41.7758
4579.8716 | 4489.7754 | 4579.8716 | -38.5192
5336.8804 | 4254.6851 | 5336.8804 | -35.4515
6219.0146 | 4056.7344 | 6219.0146 | -32.5728
7246.9575 | 3888.7903 | 7246.9575 | -29.9273
8444.8096 | 3746.4827 | 8444.8096 | -27.5146
9840.6543 | 3622.0977 | 9840.6543 | -25.2832
11467.2188 | 3511.241 | 11467.2188 | -23.35
13362.6396 | 3415.209 | 13362.6396 | -21.5683
15571.3545 | 3331.3452 | 15571.3545 | -19.911
18145.1484 | 3246.4065 | 18145.1484 | -18.516
21144.3652 | 3175.6465 | 21144.3652 | -17.2361
24639.3242 | 3105.5967 | 24639.3242 | -16.052
28711.9648 | 3043.9321 | 28711.9648 | -14.9566
33457.7734 | 2983.7471 | 33457.7734 | -14.0029
38988.0195 | 2925.8916 | 38988.0195 | -13.0536
45432.3633 | 2873.4863 | 45432.3633 | -12.1676
52941.8906 | 2819.9104 | 52941.8906 | -11.3521
61692.6719 | 2773.5227 | 61692.6719 | -10.517
71889.875 | 2726.4065 | 71889.875 | -9.6828
83772.5703 | 2685.1174 | 83772.5703 | -8.9471
97619.3672 | 2645.3586 | 97619.3672 | -8.2284
113754.8984 | 2609.9573 | 113754.8984 | -7.3922
132557.4844 | 2575.4934 | 132557.4844 | -6.4885
154467.9531 | 2539.8562 | 154467.9531 | -5.6933
180000 | 2509.3091 | 180000 | -4.8291