## Sheet1
CheckPoint32 08:19 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 104862.0391 | 100 | -91.2254 | Points | 50
116.529 | 96664.6328 | 116.529 | -84.1678 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 64111.6953 | 135.7901 | -74.3187 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 54594.375 | 158.2349 | 264.7185 | Enable | 1
184.3896 | 58677.6797 | 184.3896 | -88.2133 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51355.2461 | 214.8675 | -84.4488 | Logarithmic | 1
250.383 | 44350.7773 | 250.383 | -87.2713 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37444.3555 | 291.7689 | -82.84 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32110.0156 | 339.9954 | -83.4902 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27860.4492 | 396.1934 | -80.4807 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24257.9004 | 461.6803 | -77.8736 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21092.7891 | 537.9916 | -77.6421 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18384.9414 | 626.9163 | -75.3198 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15748.8789 | 730.5396 | -73.1154 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13868.0195 | 851.2906 | -70.9094 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12145.6514 | 992.0007 | -68.6425 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10723.2998 | 1155.9689 | -65.9423
1347.0393 | 9546.9453 | 1347.0393 | -63.0324
1569.6918 | 8530.0312 | 1569.6918 | -59.8204
1829.1466 | 7699.333 | 1829.1466 | -56.6204
2131.4868 | 6999.0708 | 2131.4868 | -53.2318
2483.801 | 6413.6177 | 2483.801 | -49.9226
2894.3491 | 5920.4219 | 2894.3491 | -46.6547
3372.7571 | 5512.3867 | 3372.7571 | -43.4768
3930.241 | 5167.5513 | 3930.241 | -40.3992
4579.8716 | 4878.9653 | 4579.8716 | -37.5289
5336.8804 | 4632.8267 | 5336.8804 | -34.8346
6219.0146 | 4419.5347 | 6219.0146 | -32.3369
7246.9575 | 4234.5317 | 7246.9575 | -30.0796
8444.8096 | 4073.1514 | 8444.8096 | -27.995
9840.6543 | 3926.6711 | 9840.6543 | -26.114
11467.2188 | 3796.8755 | 11467.2188 | -24.4117
13362.6396 | 3679.9475 | 13362.6396 | -22.9109
15571.3545 | 3570.2729 | 15571.3545 | -21.4942
18145.1484 | 3467.8152 | 18145.1484 | -20.2247
21144.3652 | 3371.3818 | 21144.3652 | -19.1186
24639.3242 | 3280.7517 | 24639.3242 | -18.0496
28711.9648 | 3196.8765 | 28711.9648 | -17.0227
33457.7734 | 3115.9246 | 33457.7734 | -16.0887
38988.0195 | 3040.55 | 38988.0195 | -15.1126
45432.3633 | 2969.4238 | 45432.3633 | -14.183
52941.8906 | 2903.2397 | 52941.8906 | -13.3308
61692.6719 | 2843.5291 | 61692.6719 | -12.3961
71889.875 | 2786.1172 | 71889.875 | -11.4615
83772.5703 | 2732.3428 | 83772.5703 | -10.5829
97619.3672 | 2682.5164 | 97619.3672 | -9.6016
113754.8984 | 2637.7285 | 113754.8984 | -8.6648
132557.4844 | 2600.647 | 132557.4844 | -7.7575
154467.9531 | 2558.7197 | 154467.9531 | -6.7094
180000 | 2524.4287 | 180000 | -5.6891