## Sheet1
CheckPoint11 08:06 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108606.0625 | 100 | -92.5206 | Points | 50
116.529 | 82863.6094 | 116.529 | 273.1475 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 94229.3438 | 135.7901 | -82.9997 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 56855.1484 | 158.2349 | -78.4082 | Enable | 1
184.3896 | 55014.043 | 184.3896 | -87.7262 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49966.9414 | 214.8675 | -84.4606 | Logarithmic | 1
250.383 | 43836.7812 | 250.383 | -82.4507 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37654.3984 | 291.7689 | -84.4576 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32295.4434 | 339.9954 | -84.8571 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27666.0156 | 396.1934 | -82.5509 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24296.6699 | 461.6803 | -80.6401 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20397.0625 | 537.9916 | -80.0362 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17620.7461 | 626.9163 | -77.7626 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15356.5518 | 730.5396 | -76.6249 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13404.3838 | 851.2906 | -74.2574 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11686.6191 | 992.0007 | -72.2142 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10207.835 | 1155.9689 | -69.7826
1347.0393 | 8984.6836 | 1347.0393 | -66.9541
1569.6918 | 7976.6899 | 1569.6918 | -63.907
1829.1466 | 7095.5674 | 1829.1466 | -60.7448
2131.4868 | 6368.9102 | 2131.4868 | -57.3914
2483.801 | 5763.7124 | 2483.801 | -53.8896
2894.3491 | 5263.6523 | 2894.3491 | -50.2624
3372.7571 | 4847.1846 | 3372.7571 | -46.6384
3930.241 | 4506.6245 | 3930.241 | -43.0224
4579.8716 | 4225.8237 | 4579.8716 | -39.5525
5336.8804 | 3992.2273 | 5336.8804 | -36.1918
6219.0146 | 3801.0833 | 6219.0146 | -33.0415
7246.9575 | 3642.4375 | 7246.9575 | -30.1337
8444.8096 | 3509.1147 | 8444.8096 | -27.428
9840.6543 | 3397.8682 | 9840.6543 | -24.98
11467.2188 | 3300.8354 | 11467.2188 | -22.7815
13362.6396 | 3219.5586 | 13362.6396 | -20.8084
15571.3545 | 3145.6685 | 15571.3545 | -19.0096
18145.1484 | 3081.1528 | 18145.1484 | -17.4906
21144.3652 | 3020.4795 | 21144.3652 | -16.061
24639.3242 | 2965.6577 | 24639.3242 | -14.8256
28711.9648 | 2915.9846 | 28711.9648 | -13.6997
33457.7734 | 2865.7893 | 33457.7734 | -12.701
38988.0195 | 2821.7388 | 38988.0195 | -11.7787
45432.3633 | 2778.4094 | 45432.3633 | -10.9092
52941.8906 | 2738.0938 | 52941.8906 | -10.1244
61692.6719 | 2697.6812 | 61692.6719 | -9.3397
71889.875 | 2660.3999 | 71889.875 | -8.5653
83772.5703 | 2623.6992 | 83772.5703 | -7.8418
97619.3672 | 2591.053 | 97619.3672 | -7.1427
113754.8984 | 2558.6826 | 113754.8984 | -6.3677
132557.4844 | 2525.1199 | 132557.4844 | -5.6006
154467.9531 | 2501.7139 | 154467.9531 | -4.8219
180000 | 2476.6807 | 180000 | -3.9951