## Sheet1
CheckPoint12 08:07 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109770.7812 | 100 | -90.3527 | Points | 50
116.529 | 82826.7031 | 116.529 | -79.8546 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 65032.6094 | 135.7901 | 261.7695 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 86493.4141 | 158.2349 | -83.6614 | Enable | 1
184.3896 | 56532.6055 | 184.3896 | -81.5037 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50944.457 | 214.8675 | -82.163 | Logarithmic | 1
250.383 | 46013.5156 | 250.383 | -81.5518 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37834.5781 | 291.7689 | -81.6354 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33422.3047 | 339.9954 | -81.5107 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 28173.6133 | 396.1934 | -79.309 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23913.6719 | 461.6803 | -77.4631 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 21250.957 | 537.9916 | -75.1314 | Hanning Window | 1
626.9163 | 18378.7617 | 626.9163 | -73.4818 | DFT Number | 16384
730.5396 | 16331.7959 | 730.5396 | -71.8862 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 14303.873 | 851.2906 | -69.4341 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 12587.9326 | 992.0007 | -66.7645 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11218.1035 | 1155.9689 | -63.9484
1347.0393 | 10006.6377 | 1347.0393 | -61.3689
1569.6918 | 9014.0674 | 1569.6918 | -58.2779
1829.1466 | 8169.0596 | 1829.1466 | -55.285
2131.4868 | 7441.7466 | 2131.4868 | -52.2805
2483.801 | 6840.5176 | 2483.801 | -49.2899
2894.3491 | 6319.4766 | 2894.3491 | -46.3571
3372.7571 | 5885.937 | 3372.7571 | -43.4837
3930.241 | 5511.4844 | 3930.241 | -40.7162
4579.8716 | 5190.0757 | 4579.8716 | -38.119
5336.8804 | 4915.2656 | 5336.8804 | -35.6507
6219.0146 | 4670.3286 | 6219.0146 | -33.3777
7246.9575 | 4461.5503 | 7246.9575 | -31.2538
8444.8096 | 4274.7134 | 8444.8096 | -29.2891
9840.6543 | 4107.0063 | 9840.6543 | -27.5403
11467.2188 | 3955.8589 | 11467.2188 | -25.9104
13362.6396 | 3815.73 | 13362.6396 | -24.4624
15571.3545 | 3690.1279 | 15571.3545 | -23.0701
18145.1484 | 3570.6414 | 18145.1484 | -21.8284
21144.3652 | 3460.9773 | 21144.3652 | -20.6672
24639.3242 | 3355.9561 | 24639.3242 | -19.5857
28711.9648 | 3260.1211 | 28711.9648 | -18.543
33457.7734 | 3166.6272 | 33457.7734 | -17.5086
38988.0195 | 3078.6333 | 38988.0195 | -16.5102
45432.3633 | 2998.3076 | 45432.3633 | -15.5355
52941.8906 | 2923.9265 | 52941.8906 | -14.4851
61692.6719 | 2855.2322 | 61692.6719 | -13.4504
71889.875 | 2789.8762 | 71889.875 | -12.5138
83772.5703 | 2731.8018 | 83772.5703 | -11.443
97619.3672 | 2675.9539 | 97619.3672 | -10.3308
113754.8984 | 2630.8062 | 113754.8984 | -9.2904
132557.4844 | 2582.8477 | 132557.4844 | -8.3315
154467.9531 | 2549.7031 | 154467.9531 | -7.0782
180000 | 2518.252 | 180000 | -6.0209