## Sheet1
CheckPoint14 12:59 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107932.9453 | 100 | -91.9549 | Points | 50
116.529 | 86112.7656 | 116.529 | -84.3593 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72954.6875 | 135.7901 | -87.1547 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64739.6641 | 158.2349 | -87.5586 | Enable | 1
184.3896 | 56790.1484 | 184.3896 | -86.3936 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50011.2422 | 214.8675 | -85.2872 | Logarithmic | 1
250.383 | 43118.1719 | 250.383 | -85.6013 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37281.6445 | 291.7689 | -84.3771 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32059.6309 | 339.9954 | -83.5289 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27561.7832 | 396.1934 | -82.6444 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23785.8066 | 461.6803 | -81.3147 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20525.5898 | 537.9916 | -80.047 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17719.6641 | 626.9163 | -78.4447 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15350.5947 | 730.5396 | -76.7055 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13331.0107 | 851.2906 | -74.7183 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11605.6289 | 992.0007 | -72.4355 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10150.7559 | 1155.9689 | -69.9469
1347.0393 | 8922.9492 | 1347.0393 | -67.1686
1569.6918 | 7888.4473 | 1569.6918 | -64.1318
1829.1466 | 7023.1724 | 1829.1466 | -60.8566
2131.4868 | 6302.8823 | 2131.4868 | -57.397
2483.801 | 5704.6221 | 2483.801 | -53.8011
2894.3491 | 5208.6855 | 2894.3491 | -50.089
3372.7571 | 4801.7041 | 3372.7571 | -46.3973
3930.241 | 4468.001 | 3930.241 | -42.7095
4579.8716 | 4193.8325 | 4579.8716 | -39.1654
5336.8804 | 3969.5542 | 5336.8804 | -35.7883
6219.0146 | 3784.4709 | 6219.0146 | -32.6135
7246.9575 | 3631.3132 | 7246.9575 | -29.6857
8444.8096 | 3503.5791 | 8444.8096 | -27.0077
9840.6543 | 3394.0894 | 9840.6543 | -24.5876
11467.2188 | 3302.0239 | 11467.2188 | -22.4143
13362.6396 | 3221.6265 | 13362.6396 | -20.4648
15571.3545 | 3149.4858 | 15571.3545 | -18.7221
18145.1484 | 3085.5781 | 18145.1484 | -17.1781
21144.3652 | 3027.2898 | 21144.3652 | -15.7963
24639.3242 | 2972.4917 | 24639.3242 | -14.5523
28711.9648 | 2923.2014 | 28711.9648 | -13.4552
33457.7734 | 2876.1772 | 33457.7734 | -12.4486
38988.0195 | 2831.2617 | 38988.0195 | -11.5172
45432.3633 | 2789.3162 | 45432.3633 | -10.6639
52941.8906 | 2749.7 | 52941.8906 | -9.8432
61692.6719 | 2711.3384 | 61692.6719 | -9.0666
71889.875 | 2675.3896 | 71889.875 | -8.326
83772.5703 | 2640.979 | 83772.5703 | -7.5957
97619.3672 | 2609.1218 | 97619.3672 | -6.8838
113754.8984 | 2578.4802 | 113754.8984 | -6.1301
132557.4844 | 2550.4778 | 132557.4844 | -5.4001
154467.9531 | 2524.0522 | 154467.9531 | -4.6003
180000 | 2498.949 | 180000 | -3.7976