## Sheet1
CheckPoint16 01:00 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108053.1484 | 100 | -92.3397 | Points | 50
116.529 | 86126.4922 | 116.529 | -84.6544 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72831.6797 | 135.7901 | -87.5625 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64641.2812 | 158.2349 | -88.0231 | Enable | 1
184.3896 | 56704.6055 | 184.3896 | -86.762 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49975.6445 | 214.8675 | -85.797 | Logarithmic | 1
250.383 | 43048.9414 | 250.383 | -86.1199 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37193.8906 | 291.7689 | -84.9361 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31986.1289 | 339.9954 | -84.1206 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27462.0293 | 396.1934 | -83.352 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23677.9785 | 461.6803 | -82.1218 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20399.8281 | 537.9916 | -80.9478 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17577.8633 | 626.9163 | -79.4493 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15194.4932 | 730.5396 | -77.8343 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13163.0371 | 851.2906 | -75.9458 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11423.9971 | 992.0007 | -73.7701 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9956.6465 | 1155.9689 | -71.3283
1347.0393 | 8718.1494 | 1347.0393 | -68.6302
1569.6918 | 7673.6851 | 1569.6918 | -65.6185
1829.1466 | 6798.3945 | 1829.1466 | -62.3032
2131.4868 | 6068.6152 | 2131.4868 | -58.7566
2483.801 | 5468.875 | 2483.801 | -55.0195
2894.3491 | 4974.6255 | 2894.3491 | -51.1077
3372.7571 | 4570.5215 | 3372.7571 | -47.1509
3930.241 | 4244.0098 | 3930.241 | -43.2045
4579.8716 | 3980.603 | 4579.8716 | -39.3628
5336.8804 | 3768.6006 | 5336.8804 | -35.6908
6219.0146 | 3596.9612 | 6219.0146 | -32.2552
7246.9575 | 3459.1467 | 7246.9575 | -29.0885
8444.8096 | 3346.1284 | 8444.8096 | -26.1988
9840.6543 | 3252.8696 | 9840.6543 | -23.609
11467.2188 | 3175.6208 | 11467.2188 | -21.3099
13362.6396 | 3109.7625 | 13362.6396 | -19.2671
15571.3545 | 3052.2883 | 15571.3545 | -17.4835
18145.1484 | 3000.74 | 18145.1484 | -15.9059
21144.3652 | 2954.2061 | 21144.3652 | -14.5199
24639.3242 | 2911.176 | 24639.3242 | -13.3005
28711.9648 | 2871.0923 | 28711.9648 | -12.248
33457.7734 | 2833.2151 | 33457.7734 | -11.2957
38988.0195 | 2796.1011 | 38988.0195 | -10.4455
45432.3633 | 2761.3147 | 45432.3633 | -9.6819
52941.8906 | 2726.7966 | 52941.8906 | -8.9608
61692.6719 | 2694.7249 | 61692.6719 | -8.2871
71889.875 | 2661.7517 | 71889.875 | -7.6478
83772.5703 | 2630.5693 | 83772.5703 | -6.9981
97619.3672 | 2599.8015 | 97619.3672 | -6.3709
113754.8984 | 2570.9805 | 113754.8984 | -5.7342
132557.4844 | 2543.7817 | 132557.4844 | -5.0514
154467.9531 | 2516.5496 | 154467.9531 | -4.3816
180000 | 2494.1021 | 180000 | -3.591