## Sheet1
CheckPoint22 01:02 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108062.6875 | 100 | -91.7277 | Points | 50
116.529 | 86113.625 | 116.529 | -83.918 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72955.625 | 135.7901 | -86.7693 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64835.1758 | 158.2349 | -87.144 | Enable | 1
184.3896 | 56850.8047 | 184.3896 | -85.7066 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50171.4531 | 214.8675 | -84.6149 | Logarithmic | 1
250.383 | 43225.8594 | 250.383 | -84.8097 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37403.1445 | 291.7689 | -83.4408 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32210.8555 | 339.9954 | -82.3886 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27715.8613 | 396.1934 | -81.3351 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23944.5098 | 461.6803 | -79.8624 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20720.3809 | 537.9916 | -78.3011 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17928.2949 | 626.9163 | -76.5378 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15586.9092 | 730.5396 | -74.548 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13593.5771 | 851.2906 | -72.3018 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11899.7119 | 992.0007 | -69.8131 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10474.998 | 1155.9689 | -67.1059
1347.0393 | 9271.3555 | 1347.0393 | -64.1409
1569.6918 | 8264.8691 | 1569.6918 | -60.9651
1829.1466 | 7422.6152 | 1829.1466 | -57.6117
2131.4868 | 6722.105 | 2131.4868 | -54.1767
2483.801 | 6140.7173 | 2483.801 | -50.6572
2894.3491 | 5659.9546 | 2894.3491 | -47.1287
3372.7571 | 5260.2046 | 3372.7571 | -43.6993
3930.241 | 4929.0093 | 3930.241 | -40.3762
4579.8716 | 4654.0249 | 4579.8716 | -37.2106
5336.8804 | 4423.9326 | 5336.8804 | -34.2436
6219.0146 | 4229.105 | 6219.0146 | -31.486
7246.9575 | 4062.8037 | 7246.9575 | -28.9897
8444.8096 | 3921.3274 | 8444.8096 | -26.707
9840.6543 | 3795.7705 | 9840.6543 | -24.6595
11467.2188 | 3684.9785 | 11467.2188 | -22.8446
13362.6396 | 3586.2883 | 13362.6396 | -21.2136
15571.3545 | 3495.8264 | 15571.3545 | -19.7668
18145.1484 | 3411.3044 | 18145.1484 | -18.4714
21144.3652 | 3333.4004 | 21144.3652 | -17.3062
24639.3242 | 3258.0176 | 24639.3242 | -16.2418
28711.9648 | 3188.2273 | 28711.9648 | -15.2914
33457.7734 | 3120.1924 | 33457.7734 | -14.3925
38988.0195 | 3055.9543 | 38988.0195 | -13.5598
45432.3633 | 2995.0544 | 45432.3633 | -12.7236
52941.8906 | 2936.3442 | 52941.8906 | -11.9392
61692.6719 | 2881.2456 | 61692.6719 | -11.1567
71889.875 | 2829.2031 | 71889.875 | -10.3718
83772.5703 | 2779.3154 | 83772.5703 | -9.5639
97619.3672 | 2733.5942 | 97619.3672 | -8.755
113754.8984 | 2692.0947 | 113754.8984 | -7.9088
132557.4844 | 2652.1897 | 132557.4844 | -7.0611
154467.9531 | 2615.6643 | 154467.9531 | -6.1647
180000 | 2585.9854 | 180000 | -5.2206