## Sheet1
CheckPoint23 01:03 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108325.3125 | 100 | -92.184 | Points | 50
116.529 | 86130.75 | 116.529 | -84.2129 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72826.2109 | 135.7901 | -87.4166 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64759.2344 | 158.2349 | -87.5755 | Enable | 1
184.3896 | 56806.7227 | 184.3896 | -86.3935 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50088.2852 | 214.8675 | -85.3614 | Logarithmic | 1
250.383 | 43130.4219 | 250.383 | -85.6009 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37287.3633 | 291.7689 | -84.3007 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32060.8027 | 339.9954 | -83.4258 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27576.2344 | 396.1934 | -82.5492 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23795.6777 | 461.6803 | -81.232 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20532.7559 | 537.9916 | -79.8935 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17719.6387 | 626.9163 | -78.3264 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15362.9102 | 730.5396 | -76.5409 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13343.4912 | 851.2906 | -74.5408 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11619.207 | 992.0007 | -72.2474 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10169.0996 | 1155.9689 | -69.7426
1347.0393 | 8941.4844 | 1347.0393 | -66.9314
1569.6918 | 7908.3989 | 1569.6918 | -63.8657
1829.1466 | 7044.8921 | 1829.1466 | -60.594
2131.4868 | 6324.1621 | 2131.4868 | -57.1061
2483.801 | 5727.4731 | 2483.801 | -53.4957
2894.3491 | 5236.3687 | 2894.3491 | -49.7644
3372.7571 | 4830.085 | 3372.7571 | -46.0317
3930.241 | 4499.4556 | 3930.241 | -42.3863
4579.8716 | 4227.6846 | 4579.8716 | -38.8344
5336.8804 | 4005.8364 | 5336.8804 | -35.4871
6219.0146 | 3822.1929 | 6219.0146 | -32.3352
7246.9575 | 3670.8901 | 7246.9575 | -29.4509
8444.8096 | 3542.6465 | 8444.8096 | -26.832
9840.6543 | 3435.4883 | 9840.6543 | -24.448
11467.2188 | 3343.7439 | 11467.2188 | -22.3416
13362.6396 | 3261.9744 | 13362.6396 | -20.4559
15571.3545 | 3189.2251 | 15571.3545 | -18.7893
18145.1484 | 3123.2678 | 18145.1484 | -17.3053
21144.3652 | 3063.627 | 21144.3652 | -15.9791
24639.3242 | 3006.4841 | 24639.3242 | -14.8063
28711.9648 | 2954.2188 | 28711.9648 | -13.7432
33457.7734 | 2903.564 | 33457.7734 | -12.7901
38988.0195 | 2856.614 | 38988.0195 | -11.8901
45432.3633 | 2811.1426 | 45432.3633 | -11.0689
52941.8906 | 2767.8308 | 52941.8906 | -10.2905
61692.6719 | 2726.5554 | 61692.6719 | -9.542
71889.875 | 2686.9648 | 71889.875 | -8.8373
83772.5703 | 2649.5076 | 83772.5703 | -8.1186
97619.3672 | 2613.1973 | 97619.3672 | -7.3792
113754.8984 | 2580.5068 | 113754.8984 | -6.6255
132557.4844 | 2547.8081 | 132557.4844 | -5.8709
154467.9531 | 2517.2571 | 154467.9531 | -5.1106
180000 | 2491.7424 | 180000 | -4.2942