## Sheet1
CheckPoint24 01:04 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108420.4219 | 100 | -92.1969 | Points | 50
116.529 | 85898.7344 | 116.529 | -84.5113 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72826.2109 | 135.7901 | -87.4166 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64753.457 | 158.2349 | -87.7967 | Enable | 1
184.3896 | 56813.1875 | 184.3896 | -86.4882 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50037.5781 | 214.8675 | -85.4495 | Logarithmic | 1
250.383 | 43093.4922 | 250.383 | -85.8174 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37256.25 | 291.7689 | -84.5636 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32071.0547 | 339.9954 | -83.6669 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27532.9258 | 396.1934 | -82.8507 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23771.4219 | 461.6803 | -81.5393 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20513.5566 | 537.9916 | -80.2781 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17702.8809 | 626.9163 | -78.7565 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15324.0205 | 730.5396 | -77.0216 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13294.6904 | 851.2906 | -75.0656 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11568.9746 | 992.0007 | -72.8479 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10107.5693 | 1155.9689 | -70.3995
1347.0393 | 8878.5127 | 1347.0393 | -67.686
1569.6918 | 7835.8384 | 1569.6918 | -64.6919
1829.1466 | 6964.23 | 1829.1466 | -61.4361
2131.4868 | 6240.1372 | 2131.4868 | -57.9691
2483.801 | 5636.0474 | 2483.801 | -54.3678
2894.3491 | 5139.0972 | 2894.3491 | -50.6337
3372.7571 | 4729.3271 | 3372.7571 | -46.8723
3930.241 | 4393.0234 | 3930.241 | -43.1409
4579.8716 | 4119.5439 | 4579.8716 | -39.5062
5336.8804 | 3895.3645 | 5336.8804 | -36.0196
6219.0146 | 3711.8972 | 6219.0146 | -32.7535
7246.9575 | 3560.6794 | 7246.9575 | -29.741
8444.8096 | 3436.2358 | 8444.8096 | -26.9558
9840.6543 | 3331.2983 | 9840.6543 | -24.4595
11467.2188 | 3241.4236 | 11467.2188 | -22.2016
13362.6396 | 3164.9758 | 13362.6396 | -20.2132
15571.3545 | 3097.7871 | 15571.3545 | -18.4083
18145.1484 | 3037.2104 | 18145.1484 | -16.8092
21144.3652 | 2983.4812 | 21144.3652 | -15.3857
24639.3242 | 2932.8645 | 24639.3242 | -14.1172
28711.9648 | 2886.3879 | 28711.9648 | -12.9866
33457.7734 | 2843.2026 | 33457.7734 | -11.9448
38988.0195 | 2802.9526 | 38988.0195 | -10.9963
45432.3633 | 2764.5674 | 45432.3633 | -10.1382
52941.8906 | 2728.3267 | 52941.8906 | -9.3309
61692.6719 | 2693.4014 | 61692.6719 | -8.5494
71889.875 | 2659.9038 | 71889.875 | -7.8157
83772.5703 | 2629.76 | 83772.5703 | -7.0856
97619.3672 | 2599.5627 | 97619.3672 | -6.396
113754.8984 | 2572.0081 | 113754.8984 | -5.6588
132557.4844 | 2544.2668 | 132557.4844 | -4.9318
154467.9531 | 2519.1428 | 154467.9531 | -4.1812
180000 | 2495.6023 | 180000 | -3.3508